Република Србија

Општина Рача

Број: 404-18/18-III-01

Дана: 20.02.2018. године

Рача

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

Дана 19.02.2018. године достављено је питање понуђача за јавну набавку - Санација постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи: број 3/18

 Поштовани,

Везано за јн 3/18, молимо да нам одговорите на доле наведено:

1.Осим постројењем чија се реконструкција ради, чиме још управља постојећеи ПЛЦ?

2.Да ли постојећи ПЛЦ мора да остане и уради његово проширење (софтверско и хардверско)?

3.Да ли прихватају да се постројећи панел и ПЛЦ замени другим?

4. Да ли је постојећи софтвер за панел и ПЛЦ закључан?

5.Ко је уградио постојећи панел и ПЛЦ?

Одговори:

1. Постојећи ПЛЦ управља само постројењем чија се реконструкција ради
2. Предвиђено је проширење ПЛЦ јер је најоптималније решење, погледати предмер.
3. Прихватају ако се понуђач финансијски уклопи. Опрема мора да буде квалитетна (сименс је постојећи).S.E. може такође
4. Софтвер није закључан и мора да буде доступан кориснику
5. МП“ Велика Морава, Београд.