Председник Општине тел.(034) 751-001

Заменик председника тел.(034) 751-131     Председник Скупштине тел.(034) 751-205

Начелник Опш.управе тел.(034) 751-003         Секретaр Скупштине тел.(034) 751-205

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Централа - фах (034) 751-175                                              34210 Рача, Карађорђева 48

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ   АМБУЛАНТЕ У  ЂУРЂЕВУ, ОПШТИНА РАЧА

Ознака из Општег речника набавке:

45454000-радови на реконструкцији

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  404-22/2016-IV-00

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  77

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

(13.12.2016 )

| Рок за достављање понуда | 23.12.2016 до 10 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 23.12.2016 до 12 часова |

На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г,Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: :  404-22/2016-IV-00    од 12.12.2016 године и Решења о  образовању Комисије за јавну набавку 404-22/2016-IV-00    од 12.12.2016 године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 404-22/2016-IV-00  од 12.12.2016 година

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 8 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 16 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 27 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 31 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 32 |
| X | МОДЕЛ УГОВОРА | 33 |
| XI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 44 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 62 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 63 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 64 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН | 65 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 67 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 68 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ОЗБИЛЈНОСТ ПОНУДЕ | 69 |
| XIX | ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА | 71 |
| XX | ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ | 73 |
| XXI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 75 |
| XXII | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 76 |
| XXIII | ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 77 |

Конкурсна документација има укупно 77 страна

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Општина Рача      .

Адреса наручиоца:    Карађорђева 48   .

Матични број :    07113838   .

ПИБ:  101228415

Шифра делатности:    8411

Интернет страница наручиоца: www.raca.rs      .

Врста наручиоца:     градска и општинска управа Рача  .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.    404-22/2016-IV-00    су радови на инвестиционом одржавању амбуланте у Ђурђеву , општина Рача.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Служба за јавне набавке Светлана Јозић],

е-mail адреса (или број факса): [034/751-175, javne.nabavke@raca.rs].

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од   10   дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 404-22/2016-IV-00  је извођење радова на Инвестиционом одржавању амбуланте у Ђурђеву   .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

- 45454000-радови на реконструкцији

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на инвестиционом одржавању амбуланте у насељеном месту Ђурђеву  у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

ПРЕДМЕР РАДОВА

Налази се у оквиру  Обрасца структура цена  са упуством како да се попуни  са предмером ( ПОГЛАВЉЕ XI)

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Славољуб Арсенијевић, телефон: 0698084046.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  45   (четрдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 радних  дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

- Место извођења радова

Радови на  инвестиционом одржавању  амбуланте  у насељеном месту Ђурђеву  у општини Рача, објекат категорије V, на катастарској парцели 837/1 К.О. Ђурђево.

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ТЕХНИЧКИ ОПИС И ПОПИС РАДОВА

Инвеститор:  ОПШТИНА РАЧА  - ДОМ ЗДРАВЉА ''МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ'',

општина Рача

Објекат: АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА у селу Ђурђево бб, општина Рача

К.П. бр. 837/3 К.О. Ђурђево

Објекат-здравствена станица у Ђурђеву ,изграђен је на катастарској парцели бр.837/3 у

К.О Ђурђево. Позиционо објекат је смештен у средишту парцеле на око 20 м од пута Рача –

Топола. Објекат је са правом коришћења дома здравља у Рачи, а власништву државе. Намена

земљишта је грађевинско земљиште ван грађевинског подручја.

Амбуланта дома здравља је спратности – Приземље, и изграђена је без дозволе као зграда

здравствене станице за потребе пружања здравствених услуга мештанима села. Приликом

обиласка терена констатовано је да се објекат не користи у предвиђеној намени. Потенцијалним радовима овај објекат би се довео у предвиђену намену . Такође потенцијални број корисника амбуланте би обухватао 5 села у непостредној близини (Сараново, Сепци, Ђурђево, Борци, Јарушице), и предвиђен број корисника би био око 1000.

Сама структура објекта према целинама је следећа:

КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА је потпуно завршена. Изведена конструкција објекта обезбеђује

његову стабилност у смислу армирано- бетонских радова, докле су тесарски радови у доста

лошем стању..

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ су изведене скривено под малтером. Објекат је прикључен на

електродистрибутивне мреже и потребно је извођење радова на довођењу електро инсталација

у исправно стање.Громомранске инсталације су изведене на објекту.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ објекат је прикључен на месну водоводну мрежу и септичку јаму постојећу у функционалном стању

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ нису изведене на објекту.

Предмет ове техничке документације су радови које је неопходно извести да би објекат

амбуланте дома здравља привео намени, које су настале због временске девастације услед неадекватног коришћења и неодржавања. Тренутно стање објекта је веома лоше,  кров прокишњава и конструкција је у великој мери оштећена, столарија је такође у доста лошем стању, као и хидроизолација крова. Поред грађевинско- занатских радова које је потребно спровести предвиђа се и комлетна замена електроинсталација унутар објекта и громобранских инсталациј, као и инсталација водоводне и канализационе мреже унутар објекта. Све пописане радове је потребно урадити на инвестиционом одржавању ради спречавања даље штете, као и привести објкат намени за који је и био у функцији до тренутка рада.

Просторије дома ће се грејати индивудуалним ТА пећима, које по препоруци електроинженјера не оптерећују снагу елекромреже и нема додатних потреба за њено

прикључење. Такође у оквиру ординација није предвиђена разводна мрежа водоводне

инсталације због близог положаја мокрог чвора и не тако великог протока пацијенат, а у

техничком смислу би значајно утицало на поскупљење радова.

Документацијом су предвиђени следећи радови:

- Замена кровног покривача 100%

- Замена дрвене кровне конструкције 100%

- Замена летви и дашчане оплате 100%

- Замена олука и окапница 100%

- Замена спољашње столарије 100%

- Израда тротоара на местима где недостају и замена дотрајалих делова до 60%

- Израда приступа објекту од главног пута, са пратећим садржајем паркинг места

100 %

- Израда приступне рампе за особе са инвалидитетом у складу са правилником о

стандардима приступачности

- Крпљење фасаде обијањем подлупљеног малтера и новим малтерисанјем до

40%

- Бојење фасаде 100%

- Замена керамике на зидовима санитарних чворова 100%

- Глетовање свих унутрашњих зидова 100%

- Бојење свих унутрашњих зидова 100%

- Замена свих подова са заменом кошуљице и заменом подне плоче 100%

- Замена дотрајале хидоризолације у санитарним чворовима 100%

- Замена санитарија и инсталација воде и канализације у санитарним чворовима

- Замена електроинсталација у читавом објекту

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона;

- да понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

3) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) или навести: „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) понуђач је дужан  да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану  76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

(1)да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014,2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 15.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

- Пословни капацитет:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

- Технички капацитет

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: (На пример): Врста; Количина. Доставно возило; комада 1. Скела цеваста или рамовска; 250 м2.

- Кадровски капацитет:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 10 извршилаца, од чега: - најмање 1 дипломираних грађевинских инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: а) лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 419 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; б) лиценцу 450 или 850 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локације је обавезан за понуђаче, како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву дан раније на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица. Обилазак локације није могућ последњи дан достављања понуда односно на дан отварања. Сва заинтересована лица могу да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javne.nabavke@raca.rs , и морају бити примљене од Наручиоца најкасније један дан пре рока наведеног за обилазак места извођења радова. Лице за контакт: Светлана Јозић телефон: 069/8084029 О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације ( Поглавље XII. Конкурсне документације) , мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем

потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документације   ( Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у

складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у

пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

Наручилац  може пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од  понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других  понуђача. ( члан 79. став 2. ЗЈН)

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:

- Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона

| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко.лице | / |

- Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.

| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| --- | --- |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

На захтев Наручиоца, а пре. доношења одлуке о додели уговора, испуњеност

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- за финансијски капацитет:

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

- за пословни капацитет:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XXII. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XXIII. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: - Фотокопије Уговора на које се потврда односи - Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- за технички капацитет:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу;

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XXI. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4) за кадровски капацитет:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 10 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз

сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца,  достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од десет дана,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)   Општинa Рача   , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  Инвестиционо одржавање  амбуланте у насељеном месту Ђурђеву   , ЈН бр. 404-22/2016-IV-00  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до   26.12.2016    године, до    10      часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: НАВЕСТИ НАЗИВ И АДРЕСУ НАРУЧИОЦА,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Општинска управа Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача   – ЈН бр. 404-22/2016-IV-00  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Општинска управа Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача   – ЈН бр. 404-22/2016-IV-00  НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Општинска управа Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача   – ЈН бр. 404-22/2016-IV-00  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Општинска управа Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача   – ЈН бр. 404-22/2016-IV-00  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У Обрасцу понуде (Образац I. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и  надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране Наручиоца и Надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове  инвестиционо одржавање амбуланте у Ђурђеву   не може бити краћа од   24   месеца од дана примопредаје радова..

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  45  (четрдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Место извођења радова -  837/1 КО Ђурђево, Ђурђево, општина Рача,

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде. (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- За озбиљност понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, односно бланко сопствену меницу, која мoра бити евидентирања у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице,  са назначеним износом у висини од 10% од понуђеног износа (без ПДВ-а).

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека

рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; у предвиђеном роклу не достави бланко соло меницу за добро извршење посла са свим прилозима; не достави полису осигурања за радове који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

. 	Уколико понуђач кумулативно не достави меницу, захтев за регистрацију менице, копију картона депонованих потписа и менично овлашћење, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач попуњава, потписује и оверава  образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде, који је садржан у Поглављу XVIII. ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  и доставља га уз меницу.

- За добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од седам дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла.

Меница  мoра бити евидентирања у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено, потписано  и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, за добро извршење посла,  са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је пет дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорених  радова.

Уз меницу мора бити достављена  копија захтева за регистрацију,  копија картона

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Наручилац ће уновчити дату меницу  у случају да:

- наручилац утврди да се предвиђени радови не извршају у складу са Уговором (на основу записника надлежних служби који врше контролу и надзор над извођењем радова);

- наручилац утврди (на основу записника надлежних служби који врше контролу и надзор над извођењем радова) да је извођач радова, приликом извођења радова нанео штету наручиоцу или трећем лицу.

Понуђач попуњава, потписује и оверава  образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде, који је садржан у Поглављу XIX. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  и доставлја  га  уз меницу.

- За отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  радова  преда наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року.

Меница  мoра бити евидентирања у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице,  са назначеним износом у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити пет дана дужи од истека гарантног рока.

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања евентуалних грешака у гарантном року.

Понуђач попуњава, потписује и оверава  образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде, који је садржан у Поглављу XX. ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  и доставља га уз меницу.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 26.12.2016  године, у 12  часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Карађорђева 48, у згради општинске управе.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају потписано и печатом оверено овлашћење на меморандуму понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  општинска управа Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача  , електронске поште на e-mail

javnе.nabavke@raca.rs   или факсом на број  034/751-043 ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  404-22/2016-IV-00  ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност

понуде;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног.

22. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 23.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke@raca.rs, факсом на број 034/751-043 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци ( члан 131б став 2. Закона).

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ЂУРЂЕВУ...

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ЂУРЂЕВУ ...., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта амбуланте у Ђурђеву, ЈН број 404-22/20116-IV-00

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта амбуланте у Ђурђеву

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке Инвестиционо одржавање објекта амбуланте У Ђурђеву  набавке, бр 404-22/20116-IV-00, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, ___________________ [навести

назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ АМБУЛАНТЕ У ЂУРЂЕВУ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Рача са седиштем у Рачи, Карађорђева 48 , ПИБ 101228415 , коју заступа Ненад Савковић,Председник општине Рача (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је предмет овог уговора одређен на начин прописан одредбом члана 131б Закона о јавним набавкама, са циљем отклањања последица поплава у 2016. години, односно спречавања продуженог штетног дејства тих поплава, у складу са Уредбом о допуни Уредбе о утрвђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите ( „Службени гласник РС“ бр. )

- да је Наручилац на основу члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 13.12.2016 године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на инвестиционом одржавању амбуланте у Ђурђеву,ЈН. Бр. 404-22/2016-IV-00 на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео отворени поступак јавне набавке,  извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  извршење радова на инвестиционом одржавању амбуланте у насељеном месту Ђурђево, општина Рача .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара без ПДВ-а (словима: _________________________________________), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2016. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране Надзорног органа с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 радних дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење - меница

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да у року од седам дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла.

Бланко сопствена меница  мoра бити евидентирања у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено, потписано  и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, за добро извршење посла,  са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а , са роком важности који је пет дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорених  радова.

Уз меницу мора бити достављена  копија захтева за регистрацију и  копија картона

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  радова  преда наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року.

Меница  мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице,  са назначеним износом у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а , са роком важности који мора бити  пет дана дужи од истека гарантног рока.

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију и копија картона

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови  радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |

| _______________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Ненад Савковић МП. |

| ## XI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opis pozicije | jed. Mere | količina |  | Jedinična cena |  | Iznos |
| pos | 1 | Iskop zemlji III kategorije za temeljne trake zidova rampi širine40cm, mašinskim putem na dubini 0.50m-od kote ulaza, sa ručnim dokopavanjem (dokopavanjem i obradom bočnih strana) 30% i finim planiranjem dna rova. Zemlju deponovati sa strane , a višaka nakon vraćanja deponovati na deponiju na udaljenost l=5km. Obračun po m3. | m3 | 5,50 |  |  |  |  |
| pos | 2 | Planiranje terena za izradu trotoara i pristupnog puta, parking platoa do objekta, sa prosečnim iskopom, odnosno dodavanjem zemlje slojevima d=10cm i mašinskim nabijanjem posteljice do potpune zbijenosti. Širina trotoara je 1,00m. Sav šut utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m2. | m2 | 280,00 |  |  |  |  |
| pos | 3 | Nabavka, dovoz, razastinjanje i nabijanje šljunka ispod trotoara i ispod platoa, d=10cm, Nabijanje raditi mašinskim putem do modula stišljivosti 20 Mpa. Materijal za nasipanje ne sme da sadrži muljevite sastojke i dr. stišljive materije. Posle nabijanja, nasip mora da ima propisanu debljinu i pravilan profil sa tačnošću od +- 1cm. 0 Obračun po m3. | m3 | 28,00 |  |  |  |  |
| pos | 4 | Nabavka, dovoz, razastinjanje i nabijanje šljunka ispod temeljnih traka d=10cm prilazne rampe. Nabijanje raditi mašinskim putem do modula stišljivosti 40 Mpa. Materijal za nasipanje ne sme da sadrži muljevite sastojke i dr. stišljive materije. Posle nabijanja, nasip mora da ima propisanu debljinu i pravilan profil sa tačnošću od +- 1cm. Obračun po m3. | m3 | 4,04 |  |  |  |  |
| pos | 5 | Nabavka, dovoz, razastinjanje i nabijanje šljunka ispod podne ploče rampe d=12cm i ispod ploča trotoara debljine d=10cm . Nabijanje raditi mašinskim putem do modula stišljivosti 40 Mpa. Materijal za nasipanje ne sme da sadrži muljevite sastojke i dr. stišljive materije. Posle nabijanja, nasip mora da ima propisanu debljinu i pravilan profil sa tačnošću od +- 1cm. Obračun po m3. | m3 | 3,50 |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI DINARA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II- RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Skidanje postojećeg krovnog pokrivača sa transportom i odlaganjem na privremeno mesto. Skinuti pokrivač pažljivo transportovati i spakovati, da bi se mogao kasnije koristiti na nekom objektu. U cenu skidanja ulazi demontaža gromobranske instalacije, limenih opšivki i sva potrebna skela. Obračun po m2 (mereno po kosini krova) | m2 | 213,42 |  |  |  |  |
| pos | 2 | Skidanje postojeće krovne konstrukcije od punog drveta. Zdravo drvo odložiti na predviđeno mesto, da bi se kasnije moglo korisiti ili prodati, a dotrajalo, trulo i trošno drvo odvesti na deponiju l=5km. U cenu uazi sva potrebna skela. Obračun po m2 (mereno po kosini krova) | m2 | 213,42 |  |  | = |  |
| pos | 3 | Rušenje postojeće podne ploče unutar objekta i tampona u dubini od 20-30cm radi zamene dotrajalih slojeva sa novim. U cenu ulazi utovar i odvoz šuta na deponiju u daljini od 5km. Obračun po m3. | m3 | 44,40 |  |  | = |  |
| pos | 4 | Skidanje postojeće prozorske rešetke U cenu ulazi utovar i odvoz šuta na deponiju u daljini od 5km. Obračun po kom. | kom. | 8,00 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III - ZIDARSKI DEMONTAŽE |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala i izrada podloge za podove od keramičkih pločica I granitne keramike od cementne košuljice 1:3, a koja će ujedno služiti kao sloj za pad, prosečne debljine d=4cm. U cenu ulazi skidawe postojećih dotrajalih podova i podloge od cementne košuljice sa utovarom na kamion i odvozom na deponiju na udaljenost do 10km Obračun po m2 . | m2 | 155,75 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala i krpljenje dotrajale fasade, sa prethodnim obijanjem dotrajalog i oronulog maltera. Fasade se obađuju novim fasadnim malterom 1:3:9. Sav šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Fasada se popravlja do maksimalnih 50% ukupne površine Obračun po m2. | m2 | 91,12 | x |  | = |  |
| pos 3 |  | Skudanje postojeće boje I glet mase do zdravog maltera sa fasade, sav podlupljeni malter obiti I izvršiti sanaciju postojece zone procenjena oko 30 % oštećenih zidova vlagom . Sav materijal prikupiti i ovesti na deponiju.Obračun po m2 | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala i izrada trotoara parking platoa i pristupnog puta d=10cm , od nabijenog betona MB 30, sa jednovremenom izradom perdašene cementne košuljice 1:3, d=2cm (ukupno 12cm), ivične gredice od istog betona dim. 10x20cm, kao i dilatacionih fuga na svakih 2,00m- koje zaliti bitumenom. Obračun po m2 | m2 | 212,00 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala i izrada armirano betonske podne ploče rampe d=12 cm od betona MB 30, armirane mrežastom armaturom u gornjoj i donjoj zoni, sa dodatkom propisnih aditiva zbog sprečavanja abrazije i habanja povšina rampe . Obračun po m3. | m3 | 0,74 | x |  | = |  |
| pos | 3 | Nabavka materijala i izrada AB temeljnih traka širine 40cm za zidove rampe betona MB 30 u zemlji bez oplate. Jediničnom cenom je obuhvaćeno spravljanje betona na betonjerci, dovoz mikserima , vibriranje i negovanje betona.Obračun po m3. | m3 | 0,46 | x |  | = |  |
| pos | 4 | Nabavka materijala i izrada AB temeljnih zidova rampe marke MB 30u odgovarajućoj oplati .Jediničnom cenom je obuhvaćeno: izrada, montaža i demontaža oplate, spravljanje betona na betonjerci, dovoz mikserima , ugradnja , vibriranje i negovanje betona.Obračun po m3. | m3 | 0,56 | x |  | = |  |
| pos | 5 | Nabavka postavljanje gotovih betonskih otvorenih rigola oko trotoara i platoa (behaton elementi). Obračun po m1 | m1 | 25,00 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V - ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, čišćenje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja armature,za pristupni plato i izradu rampe za invalide. Plaća se sve komplet po kg gotove armature bez obzira na profil i vrstu betonskog gvožđa. Obračun po kg. armatura se koristi za izradu torotoara, rampe i platoa |  |  |  |  |  |  |
|  | a) | ČBR 400/500 (RA2) | kg | 450,00 | x |  | = |  |
|  | c) | MAG 500/560 (Q188) | kg | 1740,00 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA ARMIRAČKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VI - TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala, izrada i zamena dotrajalih rogova i cele podkonstrukcije od celokupne površine krova od suve i zdrave građe, četinara II klase, sistema viševodni krov, raspona i dimenzija elemenata u svemu prema postojećem stanju. Jediničnom cenom obuhvaćena izrada šablona sa krojenjem, nabavka, transport, prenos i montaža elemenata konstrukcije odgovarajućih preseka, uz korišćenje eksera kao i ostalih vezivnih elemenata (žabica, klanfi, moždanika itd.). Pre postavljanja rogove je neophodno zaštiti premazima protiv crvotočina i finalnim premazima. Sve stare skinute rogove utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m2 horizontalne projekcije | m2 | 179,88 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala i montaža drvenih letvi dim.3/5cm preko krovne konstrukcije na osovinskom razmaku propisanom za postavljanje adekvatnog izabranom crepu. Sve stare dotrajale letve koje su skinute utovaruju se na kamion i odvoze na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m2 mereno po kosini krova. | m2 | 213,42 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA TESARSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VII - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala i pokrivanje krovne konstrukcije falcovanim crepom istim ili ekvivalentnim tipom kao postojeći. Zamena se vrši maksimalno 100%. Obračun po m2, mereno po kosini krova (100%) | m2 | 213,42 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala i izrada grebenjača i slemena sa fazonski oblikovanim elementom "poklopnjačom". Elemente povezati sa malterom 1:3:6. Sve stare skinute grebenjače utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m1, mereno po stvarnoj dužini (zamena 100%) | m1 | 35,00 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA KROVOPOKRIVAČKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA "A" GRAĐEVINSKI RADOVI (I - VI) DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIII STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja dvokrilnih prozora od PVC profila -šestokomorni sistem, čija se krila otvaraju oko vertikalne , kao i oko donje horizontalne osovine pomoću odgovarajućeg mehanizma. Zastakljivanje "termopan" staklom d=4+16+4mm. Prozori treba da budu izrađeni sa podelom u ramovima kao postojeći koji se skidaju i odlažu na mesto koje odredi investitor. Obračun po komadu. 140/220 | kom | 5,00 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja jednokrilnih prozora od PVC profila -šestokomorni sistem, čija se krila otvaraju oko vertikalne , kao i oko donje horizontalne osovine pomoću odgovarajućeg mehanizma. Zastakljivanje "termopan" staklom d=4+16+4mm. Prozori treba da budu izrađeni sa podelom u ramovima kao postojeći koji se skidaju i odlažu na mesto koje odredi investitor. Obračun po komadu. 50/50 | kom | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA STOLARSKI RADOVI DINARA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IX- BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala, izrada i montaža metalne ograda koja služi kao barijera od nerđajućeg čelika, visine h=1,00m osnovne konstrukcije od čeličnih cevi Ø50,3/2,9mm (stubovi i rukohvati), sa ispunom od čeličnih cevi Ø31,8/2,6mm u svemu prema šemi bravarije! Obračun po m1. | m1 | 3,00 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala, izrada i montaža metalnog rukohvata rampi postavljenog dvostrano koja služi kao barijera od nerđajućeg čelika, visine h=0.90 m osnovne konstrukcije od čeličnih cevi Ø40,3/2,9mm (rukohvati) ,Ø50,3/2,9mm(stubovi) i sa ispunom od čeličnih cevi Ø31,8/2,6mm, svemu prema šemi bravarije! Obračun po m1. | m1 | 9,00 | x |  | = |  |
| pos | 3 | Nabavka materijala i izrada ograde parcele.Ogradu uraditi sa postavljanjem metalnim stubovima visine 2,0m dimenzija 40x40x3 na rastojanju od 2,5 m ukosnicenih na određenom rastojanju. Ispunu uraditi od žičanog pletiva dimenzija kocki 5x5cm, ogradu ubetorirati 0,5m u zemlji.Obračun po m | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| pos | 4 | Nabavka materijala, izrada i ulaznih trokrilnih vrata od AL profila sa termoprekidom. Vrata su snabdevena odgovarajućom bravom sa ključevima i kvakom. Zastakljivanje "termopan" staklom d=4+16+4mm. Ispunu vrata, vršiti al tablama obostrano, sa popunjavanjem prostora između tabli kamenom vunom 4cm. Stara vrata se demontiraju i odlažu na mesto koje odredi investitor, a nova koja se izrađuju imaju istu podelu u krilima kao postojeća koja su skinuta 330/300 | kom | 2,00 | x |  | = |  |
| pos | 5 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjih punih jednokrilnih vrata sa duplošperovanim krilima. Konstrukcija štoka je od pune profilisane čamove građe II klase. Vrata snabdeti odgovarajućom bravom sa ključevima, rukohvatima i tamo gde je to potrebno hrastovim pragom. Obrada masnom bojom dva puta sa lakiranjem. Obračun po komadu. 80/200 | kom | 5,00 | x |  | = |  |
|  |  | 90/200 | kom | 2,00 | x |  | = |  |
|  |  | 70/200 | kom | 7,00 | x |  | = |  |
|  |  | 190/220 | kom | 1,00 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA BRAVARSKI RADOVI DINARA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X - LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja horizontalnih ležećih oluka (zamena svih oluka 100%), razvijene širine 60 cm.od ravnog pocinkovanog lima d=0,7mm, u padu od o,5% (prema vertikalama), sa svim fazonskim komadima za spoj oluka sa vertikalama. Postojeće oluke demontirati i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km Obračun po m1. | m1 | 43,00 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja odvodnih olučnih cevi kružnog preseka dim. Ø12cm , od ravnog pocinkovanog lima d=0,7mm, sa učvršćivanjem istih za zidove odgovarajućim šelnama i odstojnicima od plastificiranih čeličnih nosača na razmaku l=1,50m. Postojeće dotrajale oluke demontirati i odvesti na deponiju na udaljenost do 10 km. Obračun po m1. | m1 | 40,00 | x |  | = |  |
| pos | 3 | Nabavka materijala i opšivanje dimnjaka na krovu ravnim pocinkovanim limom d=0,7mm, razvijene širine l=0,50m. Postojeće opšivke demontirati i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m1. | m1 | 15,00 | x |  | = |  |
| pos | 4 | Nabavka materijala i opšivanje uvala na krovu ravnim pocinkovanim limom d=0,7mm, razvijene širine l=70cm. Postojeće uvale demontirati i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m1. | m1 | 25,00 | x |  | = |  |
| pos | 5 | Nabavka materijala i opšivanje krajnih ivica na krovu ravnim pocinkovanim limom d=0,7mm, razvijene širine l=70 cm. Postojeće uvale demontirati i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m1. | m1 | 57,40 | x |  | = |  |
| pos | 6 | Nabavka materijala i opšivanje okapnica na krovu ravnim pocinkovanim limom d=0,7mm, razvijene širine l=80 cm, kao i prozorskih solbanki. Postojeće okapnice i solbanke demontirati i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m1. | m1 | 44,00 | x |  | = |  |
| pos | 7 | Nabavka materijala i ugradnja snegobrana na krovu.Obračun po kom. | kom | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA LIMARSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XI - KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala i oblaganje zidova sanitarnih čvorova zidnim glaziranim keramičkim pločicama I klase, dim 25x40cm domaće proizvodnje, fuga na fugu u cementnom malteru 1:3, u tonu po izboru projektanta. Pločice lepiti do plafona, a postojeće skinuti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju na udaljenost do 10km.. Obračun po m2 . | m2 | 78,75 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka i postavljanje podnih glaziranih protivkliznih pločica od granitne keramike I klase, dim 60x60cm , fuga na fugu u cementnom malteru 1:3, u tonu po izboru projektanta. U premeru je uračunata i soklica visine h=16,5cm od istog materijala sa postavljanjem zaštitne aluminijumske lajsne, u cementnom malteru1:3. Postojeće pločice skinuti zajedno sa košuljicom, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 stvarne (razvijene) površine. | m2 | 155,75 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XII - MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala, gletovanje svih plafona i obrada istih poludisperzivnom bojom dva puta, sa obaveznim minimalnim dvadesetčetvoročasovnim sušenjem između dva premaza. | m2 | 155,75 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala, gletovanje svih unutrašnjih zidova i obrada istih poludisperzivnom bojom u dva premaza, sa obaveznim minimalnim dvadesetčetvoročasovnim sušenjem između dva premaza, u tonu po izboru projektanta.U cenu takođe ulazi i obrada špaletni sa spoljne i unutrašnje strane stolarije.U cenu ulazi skidanje postojeće boje i glet mase do zdravog maltera.Sav podlupljeni malter obiti i izvršiti sanaciju postojeće zone. Procenjeno oko 30 % oštećenih zidova vlagom Obračun po m2. | m2 | 294,42 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XIII - IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu sa povijanjem uz zidove u visini od h=15cm u sanitarnim čvorovima, od hladnog premaza bitulitom i varenog "KONDORA-4". Izolaciju podova raditi preko izrađene podloge od mršavog betona. Obračun po m2. | m2 | 20,00 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije krova propusnom folijom. Obračun po m2 | m2 | 250,00 |  |  |  |  |
| pos | 3 | Nabavka materijala i izrada termoizolacxije podne ploče tvrdo presovanim stiroporom debljine 3cm sa svim potrebnim fiksiranjima. Obracun po m3 | m3 | 190,00 |  |  |  |  |
| pos | 4 | Nabavka materijala izrada horizontalne termoizolacije krovne ploče stiroporom debljine 10cm sa svim potrebnim fiksiranjem. Obračun po m2. | m2 | 180,00 |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA IZOLATERSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XIV - FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Nabavka materijala bojenje fasadnih zidova fasadnom disperzivnom bojom u 2 premaza sa 24 časovnim sušenjem između dva sloja. Obračun po m2. | m2 | 182,24 | x |  | = |  |
| pos | 3 | Montaža i demontaža čelične fasadne skele visine do 10m1 . Obračun po m2. | m2 | 179,88 | x |  | = |  |
|  |  | SVEGA FASADERSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XV - RAZNI GRAĐEVINSKO- ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| pos | 1 | Završno čišćenje objekta posle završetka svih radova. Obračun po m2. | m2 | 179,88 | x |  | = |  |
| pos | 2 | Navaka i ugradnj parapetnih klupica spolja i unutra. Obračun po kom | kom | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA RAZNI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II - RADOVI NA DEMONTAŽI RUŠENJU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III - ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV- BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V - ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VI - TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VII - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A - UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (I - VI) DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B - ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIII - STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IX- BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X - LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XI- KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XII - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XIII - IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XIV- FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XV - RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B - UKUPNO ZANATSKI RADOVI (VII-XV) DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA (A+B) DINARA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C. RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI |  |  |  |  |  |  |

| 1,00 | Skidanje postojeće sanitarije, vađenje starog instalacionog razvoda, skidanje postojećih keramičkih pločica i odvoz šuta na deponiju. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obračun: paušalno |  |  |  |  |
| 2,00 | Nabavka, transport i montaža polipropilenskih vodovodnih cevi |  |  |  |  |
|  | Obračun: po m' |  |  |  |  |
|  | PP cevi Ø25 mm | m' | 12,00 |  |  |
|  | PP cevi Ø20 mm | m' | 40,00 |  |  |
| 3,00 | Nabavka, transport i montaža pocinkovanog i polipropilenskog fitinga za spajanje vodovodnih cevi i njihovog povezivanja na postojeću vodovodnu instalaciju. U cenu ulazi sav materijal, dopremanje do mesta ugradnje, pregled ispravnosti svakog komada, montaža i fiksiranje spojeva. |  |  |  |  |
|  | Obračun: paušalno |  |  |  |  |
| 4,00 | Nabavka transport i montaža PVC kanalizacionih cevi |  |  |  |  |
|  | Obračun: po komadu |  |  |  |  |
|  | PVC cevi Ø100/2000 mm | kom | 4,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø100/1000 mm | kom | 4,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø100/500 mm | kom | 4,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø100/250 mm | kom | 3,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø75/2000 mm | kom | 3,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø75/1000 mm | kom | 2,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø75/500 mm | kom | 3,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø75/250 mm | kom | 4,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø50/2000 mm | kom | 2,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø50/1000 mm | kom | 3,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø50/500 mm | kom | 3,00 |  |  |
|  | PVC cevi Ø50/250 mm | kom | 3,00 |  |  |
| 5,00 | Nabavka transport i montaža PVC lukova, račvi i ostalog potrebnog fitinga za spajanje kanalizacionih cevi |  |  |  |  |
|  | Obračun: paušalno |  |  |  |  |
| 6,00 | Nabavka transport i montaža potrebne sanitarije od keramike kao i vodovodne armature |  |  |  |  |
|  | Obračun: po komadu |  |  |  |  |
|  | WC šolja | kom | 3,00 |  |  |
|  | Daska za WC šolju | kom | 3,00 |  |  |
|  | Prohromski šrafovi za WC šolju | garnitura | 3,00 |  |  |
|  | Podna guma za WC šolju | kom | 3,00 |  |  |
|  | Prava gejzna za WC šolju | kom | 3,00 |  |  |
|  | Gibljivo crevo za WC vodokotlić | kom | 3,00 |  |  |
|  | Lavabo | kom | 5,00 |  |  |
|  | Šrafovi za lavabo | garnitura | 5,00 |  |  |
|  | Slavina za lavabo | kom | 5,00 |  |  |
|  | Gibljivo crevo za lavaboe | kom | 5,00 |  |  |
|  | WC vodokotlić | kom | 3,00 |  |  |
|  | EK ventili za vodokotlić | kom | 3,00 |  |  |
|  | Brinox creva | kom | 3,00 |  |  |
| 9,00 | Ispitivanje izvedene vodovodne instalacije na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. |  |  |  |  |
|  | Obračun: po dužnom metru ispitane instalacije. | m' | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | Σ din: |  |
|  |  |  |  | PDV 20% |  |
|  |  |  | SVEGA |  |  |
|  | Ukupna vrednost radova: |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | PDV 20% |  |
|  | C - UKUPNO RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE DINARA: |  |  |  |  |

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA – Elektro instalacije

NAPOMENA:

Ovim predmerom je predviđena isporuka,ugradnja i povezivanje sledećeg materijala i opreme,kao i svog sitnog nespecificiranog materijala.

Sav ugrađeni materijal mora da zadovoljava SRPS standarde.

Izvođač je obavezan da za svu ugrađenu opremu obezbedi odgovarajuće ateste koje mora predati nadzornom organu.

| Redni broj pozicije | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina |  | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaža stare električne instalacije i odlaganje na mesto koje odredi investitor | pauš | 1 |  |  |  |
| 2 | NAPAJANJE MERNO RAZVODNOG ORMANA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kabl X00-A 4x16mm²,za vezu distributivna mreža-MRO,postavljen u prizemlju. Kabl je uvučen u rebrasto PVC crevo i polaže se delimično ispod maltera,a delimično preko tavanskog prostora. Napomena:U cenu je uračunato i: -rebrasto PVC crevo fi 29mm dužine 10m -pribor za kačenje kabla (zatezne stezaljke 2 kom;limeni crep i krovni nosač;obujmica za stub i izolovane vododihtujuće stezaljke 4 kom -vezivanje kabla na oba kraja | m | 30 |  |  |  |
| 2.2 | Troškovi operatora distributivnog sistema- stvaranje uslova za priključenje kabla iz pozicije 2.1 | paušalno |  |  |  |  |
| 3 | MERNO RAZVODNI ORMAN |  |  |  |  |  |
| 3.1 | U postojećem razvodnom ormanu ugraditi zaštitni uređaj diferencijalne struje 63/0,5;4p (1 kom) i automatski prekidač 16A,klase C,6KA jednopolni (kom3) | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Isporuka i polaganje kabla PP-Y 3x2,5mm²,dužine 2m, za izradu strujnog kruga za napajanje zagrejača vode(bojlera). Kabl se polaže pod malter. NAPOMENA: Do svakog zagrejača vode je došao kabl za napajanje.Pozicija obuhvata polaganje kabla od novopostavljene razvodne kutije do kip prekidača i do jednofazne priključnice sa poklopcom,kao i njihovo povezivanje sa kablom za napajanje. | kom | 5 |  |  |  |
| 4.2 | Isporuka i polaganje kabla PP-Y 3x2,5mm²,dužine 15m, za izradu strujnog kruga za napajanje klima u previjalištu,kod lekara,stomatologa i apoteci. Kabl se polaže pod malter. | kom | 4 |  |  |  |
| 5 | PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Isporuka i ugradnja 7-struke montažne kutija,7-strukog montažnog rama i pripadajućeg okvira. | kom | 4 |  |  |  |
| 5.2 | Isporuka i ugradnja dvostruke montažne kutije,dvostrukog montažnog rama i pripadajućeg okvira. | kom | 22 |  |  |  |
| 5.3 | Isporuka i ugradnja modularne jednofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom 2M 16A,250V,bela | kom | 29 |  |  |  |
| 5.4 | Isporuka i ugradnja jednofazne priključnice 1M za u zid, 10A,250V,bela | kom | 12 |  |  |  |
| 5.5 | Isporuka i ugradnja jednofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, 16A,250V | kom | 5 |  |  |  |
| 5.6 | Isporuka i ugradnja trofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A | kom | 6 |  |  |  |
| 5.7 | Isporuka i ugradnja običnog prekidača za u zid 1M, 10A,250V | kom | 15 |  |  |  |
| 5.8 | Isporuka i ugradnja jednopolnog kip prekidača za zagrejač vode 16A;250V | kom | 5 |  |  |  |
| 6 | SVETILJKE |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Isporuka i ugradnja protiv-panične svetiljke 2x8W;3h | kom | 3 |  |  |  |
| 6.2 | Isporuka i ugradnja vododihtujuće fluosvetiljke 2x18W,nadgradne,IP65, komplet sa prigušnicama i starterima. Svetiljka se postavlja na ulazu. | kom | 2 |  |  |  |
| 6.3 | Isporuka i ugradnja fluosvetiljke 4x18W,nadgradne,IP20,sa Al rasterom,komplet sa prigušnicama i starterima. Svetiljka se postavlja u holu. | kom | 6 |  |  |  |
| 6.4 | Isporuka i ugradnja fluosvetiljke 2x36W,nadgradne,IP20,sa Al rasterom,komplet sa prigušnicama i starterima. Svetiljka se postavlja u prostoriji desno. | kom | 3 |  |  |  |
| 6.5 | Isporuka i ugradnja fluosvetiljke 3x36W,nadgradne,IP20,sa Al rasterom,komplet sa prigušnicama i starterima. Svetiljka se postavlja u previjalištu. | kom | 2 |  |  |  |
| 6.6 | Isporuka i ugradnja fluosvetiljke 3x36W,nadgradne,IP20,sa Al rasterom,komplet sa prigušnicama i starterima. Svetiljka se postavlja u lekarskoj ordinaciji. | kom | 2 |  |  |  |
| 6.7 | Isporuka i ugradnja fluosvetiljke 3x36W,nadgradne,IP20,sa Al rasterom,komplet sa prigušnicama i starterima. Svetiljka se postavlja u stomatološkoj ordinaciji. | kom | 2 |  |  |  |
| 6.8 | Isporuka i ugradnja fluosvetiljke 3x36W,nadgradne,IP20,sa Al rasterom,komplet sa prigušnicama i starterima. Svetiljka se postavlja u apoteci. | kom | 2 |  |  |  |
| 6.9 | Isporuka i ugradnja opal kugle,E27,60W IP54. | kom | 5 |  |  |  |
| 7 | ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem stručnog nalaza. | pauš |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE 1-7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.ELEKTRIČNA INSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Telefonska utičnica,RJ 11 modularna | kom | 2 |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj pozicije | OPIS POZICIJE | Jedinica mere | Količina |  | Jedinična cena | Ukupno |
| 1.GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Demontaža stare gromobranske instalacije i odlaganje na mesto koje odredi investitor | paušalno |  |  |  |  |
| 3.2 | Isporuka i polaganje Al žice AlMgSi05 soft standard EN 60154 fi 10 , za izradu prihvatnog sistema i spustnih vodova .Al žica se polaže delimično po fasadi objekta,a delimično po krovnom pokrivaču od crepa. Obračun je napravljen po dužnom metru,u cenu je uračunat. | m | 110 |  |  |  |
| 3.3 | Univerzalni nosač žice za sleme | kom | 60 |  |  |  |
| 3.4 | Krovni nosač za krovove pokrivene crepom | kom | 60 |  |  |  |
| 3.5 | Fasadni nosač Al žice | kom | 30 |  |  |  |
| 3.6 | Ukrsni komad SRPS N.B4.935/II T-Ž | kom | 8 |  |  |  |
| 3.7 | Ukrsni komad za spajanje žica-žica SRPS N.B4.934 | kom | 11 |  |  |  |
| 3.8 | Krovna stezaljka | kom | 8 |  |  |  |
| 3.9 | Obujmica za oluk SRPS N.B4.914(100x60) | kom | 8 |  |  |  |
| 3.10 | Ispitivanje gromobranske instalacije sa izdavanjem stručnog nalaza | pauš. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE 3.1-3.10 |  |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| 1.Električna instalacija jake struje |  |
| --- | --- |
| 2.Električna instalacija slabe struje |  |
| 3.Gromobranska instalacija |  |
| UKUPNO |  |

| D- UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI DINARA: |  |
| --- | --- |

REKAPITULACIJA

|  | Naziv | Iznos bez PDV-a | PDV | Iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Građevinski radovi |  |  |  |
| B | Zanatski radovi |  |  |  |
| C | Vodovod I kanalizacija |  |  |  |
| D | Elektroinstalaterski radovi |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова_______________________, број ______, односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                          МП                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ________________________, број__________, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

Датум                                                             Потпис овлашћеног лица подизвођача

________________                             МП                          __________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, ______________________( назив понуђача), као овлашћено лице понуђача ( или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач................................[навести назив понуђача] при састављању понуде за  у јавну набавку Инвестиционо одржавање објекта амбуланте У Ђурђеву  набавке, бр 404-22/20116-IV-00, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова____________________“, број ______, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

Финансијски капацитет:

(1)да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014, 2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 15.000.000,00 динара;

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Пословни капацитет:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара  без  пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

Технички капацитет:

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова:  земљаних  радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: (На пример):

| Врста | Количина |
| --- | --- |
| Доставно возило | комада 1 |
| Скела цеваста или рамовска | 250 м2 |

Кадровски капацитет:

Понуђач мора да  располаже  потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 10  извршилаца, од чега:

-   најмање 1 дипломираних грађевинских инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:

а) лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 419  -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;

б) лиценцу 450 или  850  који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Датум 		                                                     Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова- Инвестиционо одржавање објекта амбуланте у Ђурђеву, буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију, полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 	Овлашћено лице понуђача

________________                           М.П.                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                                                                    __________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVIII. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ,  ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, ДУЖНИК___________________________(пун назив и седиште), ПИБ_______, Матични број________________________, Текући рачун__________________ код: _________________________(назив банке), издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

| КОРИСНИК: (поверилац) | Пун назив и седиште:__________________________________________________ ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________ Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), |
| --- | --- |

Предајемо  вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                            сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо _____________________________________________________________ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _________ динара                                    (и словима___________________________________________________ динара), односно у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату   до истека рока од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, уколико _____________________________________ (назив дужника), као дужник након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, а ако му је додељен уговор о јавној набавци, ако  не потпише тај уговор ,  не поднесе бланко соло меницу за  добро извршење  посла у року који је за то одређен Конкурсном документацијом и Уговором, односно не достави Наручиоцу полису осигурања за извођење радова који су предмет Уговора и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица у  року који је за то одређен Конкурсном документацијом и Уговором.

.

Овлашћујемо _________________________________________ (пун назив и седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код ______________________ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току њеног важења дође до: промена лица овлашћених за заступање дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

| Прилог: - картон депонованих потписа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум издавања овлашћења: |  | ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

XIX. ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ПИСМА – 0ВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, ДУЖНИК___________________________(пун назив и седиште), ПИБ_______, Матични број________________________, Текући рачун__________________ код: _________________________(назив банке), издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

| КОРИСНИК: (поверилац) | Пун назив и седиште:__________________________________________________ ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________ Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), |
| --- | --- |

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу   сер. бр._____________, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо _____________________________________________________________ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од ________ динара                                    (и словима______________________________________________________ динара), по Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за  добро извршење посла  у вредности од 10% од укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а, уколико ____________________________________(назив дужника), као дужник уговорене  радове не изводи у складу  са Уговором, односно да је дужник, као извођач радова, приликом извођења радова нанео штету наручиоцу или трећем лицу..

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова-дужника) тј. најкасније до истека рока који је 5 (пет) дана дужи од  истека рока за коначно извршење уговорених радова,  с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код ______________________ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

| Прилог: - картон депонованих потписа |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ |
| Место и датум издавања овлашћења: | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

XX. ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ПИСМА –ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ , ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, ДУЖНИК___________________________(пун назив и седиште), ПИБ_______, Матични број________________________, Текући рачун__________________ код: _________________________(назив банке), издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

| КОРИСНИК: (поверилац) | Пун назив и седиште:__________________________________________________ ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________ Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), |
| --- | --- |

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                            сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо _____________________________________________________________ (Пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од ________ динара                                    (и словима_______________________________________________________ динара), по Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова-дужника), као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, односно у висини од 5% од укупне вредности уговорених радова без ПДВ-а,  уколико ____________________________________(назив дужника), као дужник не изврши обавезу отклањања евентуалних грешака у предвиђеном гарантном року.

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова-дужника) тј. у року који је 5 (пет) дана дужи од истека уговореног  гарантног рока.

Овлашћујемо _________________________________________ (пун назив и седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код ______________________ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ___________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

| Прилог: - картон депонованих потписа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум издавања овлашћења: |  | ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

XXI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

-подноси на захтев Наручиоца-

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) и садашња вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | јединица |  |  |  |
| 2. |  | јединица |  |  |  |
| 3. |  | јединицe |  |  |  |
| 4. |  | јединице |  |  |  |
| 5. |  | јединице |  |  |  |
| 6. |  | јединице |  |  |  |
| 7. |  | јединице |  |  |  |
| 8. |  | јединице |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица:

МП	  ____________________

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

Напомена: Овај образац се подноси на захтев Наручиоца.

XXII. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

-подноси на захтев Наручиоца-

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XX. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

Овај образац се подноси на захтев Наручиоца.

## XXIII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-подноси на захтев Наручиоца-

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.

Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси на захтев Наручиоца.