Меморандум наручиоца

Грб

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ ПОСTРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ У РАЧИ

Ознака из Општег речника набавке:

45252000-8

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  3/18

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 84

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

(13.02.2018 година)

| Рок за достављање понуда | 23. 02.2018 до 10 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 23. 02.2018 до 13 часова |

Рача , фебруар 2018. године

На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 3/2018 _, (број одлуке): 404-18/2018-III-01      од    13.02.2018       године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр:   3/18   , (број решења)    404-18/18-III-01             oд    13.02.2018                   године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   САНАЦИЈИ ПОСРЕОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕПИЈАЋЕ ВОДЕ У РАЧИ ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. | 5 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 8 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 18 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 29 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 33 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 34 |
| X | МОДЕЛ УГОВОРА | 35 |
| XI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 46 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 75 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 76 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 77 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН | 78 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 80 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 81 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 82 |
| XIX | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 83 |
| XX | ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 84 |

Конкурсна документација има укупно  84  странe

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:   Општина Рача    .

Адреса наручиоца:    Карађорђева 48   .

Матични број : 07113838      .

ПИБ:    101228415

Шифра делатности:   8411

Интернет страница наручиоца:   www.raca.rs    .

Врста наручиоца:   јединица локалне самоуправе    .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.   3/18    су радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[ Стевановић Јелена, шеф одсека за инвестиције и јавне набавке, 069/8084019]],

е-mail адреса (или број факса): [јеlena.stevanovic@raca.rs].

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од    5   дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:3/18  је извођење радова на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45252000-8 - Радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода, постројења за

пречишћавање и постројења за спаљивање отпада

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је  Стевановић Јелена, телефон: 069/8084019.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од   70  (седамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

- Место извођења радова

(Рача, Постројење за пречишћавање пијаће воде у Рачи налази се на кп.бр. 235/3 КО Рача, потес» Виноград брдо»)

- Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  jelena.stevanovic@raca.rs, које  морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Стевановић Јелена    телефон   069/8084019  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Саставни део конкурсне документације чини пројектно техничка документације која обухвата:

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:

Реконструкција Постројења за пречишћавање воде за пиће „Виноград брдо“. Број катастарске парцеле 253/3

2. Пројекат конструкције

4.1 Пројекат електроенергетске инсталације

4.2 Пројекат електромоторног погона и БМС-а

6. Пројекат машинских инсталација

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1.ТЕХНИЧКИ ОПИС

1.1. Увод

1.1.1. Опште

Главни пројекат постројења за прераду воде у Рачи бави се електро опремом новог филтерског постројења, уз објекат постојећег резервоара који је изграђен 2007. године. До сада није добио употребну дозволу.

Технолошким пројектом предвиђено је постројење са антрационо пешчаним филтерима са контрапрањем. Пре него што вода прође до укупно пет филтерских поља, вода пролази кроз базен за аерацију. У процесу прања филтера, најпре се филтерска испуна пере ваздухом (растресање испуне). У ту сврху користе се два нископритисна компресора (дуваљке). Након растресања филтерске испуне филтери се перу водом И ваздухом (прелазни режим) И на крају се врши прање водом . У ту сврху користе се две пумпе.

Филтери су предвиђени као филтери константног нивоа. Регулациони елемент за остварење ове функције је вентил на одводу чисте воде, који ради у повратној спрези са давачем нивоа у филтерском пољу. За погон пнеуматских актуатора затварача предвиђена су два високопритисна компресора. За прихват воде од прања гравитационих филтера и осталих технолошких отпадних вода користи се канализација.

У оквиру објекта хлорисања инсталира се нова опрема за неутрализацију хлора,док се задржава постојећа опрема за хлорисање

Чиста вода са постројења слободним падом, кроз цевовод ДН 300, усмерава се ка потрошачима.

Објекат је предвиђен са посадом, при чему би се из командне сале управљало целокупним постројењем и са аспекта експлоатације и контроле квалитета воде, за шта је предвиђена посебна служба - Лабораторија постројења.

1.1.2. Обим главног пројекта

Пројектом је обухваћена следећа електро опрема и радови :

- изградити стубну трафо станицу 100кvА

- прикључак на NN пољу постојеће трафостанице 10/0.4 кv,

- полагање 0.4 кV напојног кабла од TS до објекта филтерског постројења,

- опремање објеката филтерског постројења (електромоторни погони, технолошки процеси и мерења, инсталација опште намене, громобран и уземљење, резервно напајање, спољње осветљење и сл),

- испорука и монтажа електро ормана (главни разводни орман, орман аутоматике, разводни ормани,

- ел. моторних погона и аутоматике, контролни систем, систем једносмерног напајања, разводне табле општих инсталација).

1.1.3. Обим пројекта сепарата измена главног пројекта садржи следеће

- испоруку и уградњу надзорног рачунара са урађеном SCAD-а апликацијом, потребним лиценцама за рад апликације,

- испоруку потребне надоградње постојећег PLC-а и комплетирање апликације за PLC и оперативни панел смештен на командном пулту,

- предвиђена је уградња фреквентних регулатора за погон пумпи за прање ( замена постојећих софт-старт уређаја),

- повезивање на SCAD-у опреме за аутоматско хлорисање воде (опрема специфицирана у машинским спецификацијама),

- уградња сензора и опреме за ON-LINE  мерење протока воде (опрема специфицирана у машинским спецификацијама),

- испорука и уградња мерача нивоа у резервоарима чисте воде

- уградња опреме за управљање са таложницима

- провера до сада урађене опреме електро напајања, стање громобранске инсталације и уземљења

- довођење опште, унутрашње и спољашње инсталације у функцију

- замена светиљки унутрашње расвете са ЛЕД светиљкама одговарајуће димензије и начина монтаже

- остале неопходне доградња опреме аутоматског управљања, као и сервисне услуге

Извештај је направљен на основу прегледа постојеће документације (пројекат – технолошки део, технолошке шеме и предмера радова, сепарат пројекта за грађевинску дозволу, записник комисије за технички преглед изведених радова) обиласка објекта и консултација са предходним шефовима градилишта који су били одговорни извођачи на наведеном објекту.

На основу визуелног прегледа утврђено је да је зграда у врло стабилном стању без прслина и видних промена. Занатски радови као што су здарски, браварски, столарски, керамички и кровопокривачки су у добром стању, добро су се одржали и код њих нетреба вршити никакве додатне поправке.

У техничком простору где је смештена машинска опрема видно се опажа појава влаге на зидовима на делу где су смештена филтерска поља што је и највећи проблем за санацију и спречавање губитка воде. По неуспелом покушају за извршење техничког пријема тадашњи извођач радова је из сваког филтера повадио испуну од кварцног песка, срушио спољни део фасаде у делу филтерских поља и комплетне површине премазао пенетратом. У такозваном дуплом дну филтерског поља ушло се кроз постојећи отвор и такође је извршен премаз пенетрата. На спољном делу зграде такође је извршено мазање пенетратом. Аерациони базен и базен за прање филтера су напуњени са водом и нема знакова губитка воде. По договору требало је да се изврши контрола губитка воде и о томе сачини записник. Како то није урађено или непостоје подаци у овом извештају направиће се опис позиција као да пенетрат није квалитетно урађен. На фасадерски радовма потребно је целу површину премазати одговарајућом бојом уз ситне поправке ради уједначавања боје.

Молерски радови су доста запрљани и оштећени тако да треба обојити све зидове и плафоне у филтерској згради и затварачници резервоара. Делови спуштеног плафона типа АМСТРОНГ су на неколико места оштећени и треба их заменити новим. Шахтови су израђени од бетонског блока у већини од њих још стоји оплата од горње плоче и ниједан нема уграђен пењалице за силазак.

Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Јелена Стевановић, телефон 069/8084019, у канцеларији број 21, у згради Општине Рача, сваког радног дана од 8-12 часова.

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од60.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 35.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на радове на изградњи или санацији постројења за пречишћавање вода, од чега минимум 4.000.000,00 динара без пдв-а на радовима на електро инсталацијама на објектима за пречишћавање вода и минимум 7.000.000,00 динара без пдв-а на радовима на машинским инсталацијама на објектима за пречишћавање отпадних вода

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста; Количина. Камион „кипер/сандучар“; комада 1. Лако доставно возило; комада 1. Компресор за воду под притиском; Комада 1. Цеваста фасадна скела; 250 м2.

- Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 35 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 432 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације), мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

Наручилац  може (одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. ЗЈН)

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:

- Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона

| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко.лице | / |

- Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.

| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| --- | --- |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | 1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) за финансијски капацитет:

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

2) за пословни капацитет:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XX. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: - Фотокопије Уговора на које се потврда односи - Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- за технички капацитет:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. (наведене доказе доставити и када је опрема у закупу).

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а);

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4) за кадровски капацитет:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање __ извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити оригиналним печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача    , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова Санација постројења за пречишћавање воде у Рачи , ЈН бр. 3/18 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  23.02.2018    године, до   10   часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац о испуњености обавезних и додатних услова

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац техничког капацитета;

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Пожељно је да Понуђач достави доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Санација постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Санација постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача – ЈН бр. 3/18   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Санација постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача – ЈН бр. 3/18   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Санација постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача – ЈН бр. 3/18  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Санација постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача – ЈН бр. 3/18  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег (ситуације, привремене или окончане) документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове Санација постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи не може бити краћа од 24  месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  70   (седамдесет ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова -  Рача, Постројење за пречишћавање пијаће воде у Рачи налази се на кп.бр. 235/3 КО Рача, потес» Виноград брдо..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

### Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Рача . Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2.Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

### 3.Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Општина  Рача. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општина Рача. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 23.02.2018  године, у 13 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси:  Карађорђева 48, просторијa:  21, спрат I.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца   Oпштина Рача, Карађорђева 48    , електронске поште на e-mail    jelena.stevanovic@raca.rs   или факсом на број  034/751-175  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.   3/18    ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: jelena.stevanovic@raca.rs, факсом на број 034/751-175 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона).

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци НА САНАЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. модела уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона)

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДА

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи .), ЈН број   3/18

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.. санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи набавке, бр [3/18], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________

(назив понуђача)

као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи

Закључен  у __________________________, дана_________________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Рача  са седиштем у  Рачи , Карађорђева 48, 34210 Рача, ПИБ 101228415, кога заступа председник општине Ненад Савковић , др. вет. медицине (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана   13.02.2018.     године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи   ,ЈН. Бр. 3/18    ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, 05 Број: 110-6571/2017 од 20. јула 2017. године (у даљем тексту: Канцеларија);

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без ПДВ-а износи ______________ (словима:__________________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са позитивним мишљењем Комисије.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се изводе радови;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном динамичком плану.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења хитнихх непредвиђених и непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП. |  |  | МП. |  |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |  |  |  |  |
| В.Д. ДИРЕКТОРАМарко Благојевић |  |  |  |  |
| Датум _________________ |  |  |  |  |

## XI.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Пражњење воде из резарвоара, канала и филтерских комора , прикупљање остатака воде ручно и избацивање из објекта. Обрачун паушално. | Пауш | 1 |  |  |
| 2 | Избацивање кварцног песка и носећег слоја песка из филтера, изношење ван објекта искладирање на место које инвеститор одреди, ради поновне употребе и убацивање истог у филтере по завршеном послу и извршеној проби (6.66+1.02 =7.68 м3/филтеру) Обрачун по м3 песка | м3 | 38,40 |  |  |
| 3 | Набавка новог кварцног песка и шљункапредвиђене гранулације за филтере , превоз иубацивање у коморе филтерско постројења. Обрачун по тони новог песка (узето 20% укупне кол.) | тона | 11,52 |  |  |
| 4 | Демонтажа кровног покривача на месту продора вентилације из просторије за аерацију демонтажапостојећегвентилационог канала и пробијање отвора Ø 600 мм у бетонској плочи д=20 цм. | Ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА САНАЦИЈИ |  |  |  |  |
| 1 | Преглед оквашених бетонских површинафилтерских комора и резервоара,ручно скидање подлупљеног бетона проналажење места продора челичних шипки за везу оплата при бетонирању , штемовање тих места 3-5 цм у дубини исецањеарматуре проналажење места сегрегираног бетона и одстрањивањеистогштемовањем до здравог ћишћење места где се појави арматура и арматуре до ослобађања исте Обрачун по м2 оквашене површине | m2 | 580 |  |  |
| 2 | Преглед спојева пода и зида зида и зида и евентуалних прекидабетонирања,штемовање споја и проналажење прслина , прикупљане и изношење шута.Обрачун по м1 споја ( Узето 10% укупне количине) | m | 26,50 |  |  |
| 3 | Чишћење бетонских површина ,водом високог притиска ( 400- 500 бари), из више угла, прикуплање шута и воде иизношење шута ван објекта. Обрачун по м2 оквашене површине | m2 | 580 |  |  |
| 4 | Премаз видљиве арматуре антикорозионим средством на бази цемента ,у две радне руке у размаку од око 6 часова премаз штемованих места и шлицева СН везом и испуна до заравнањаповршинерепаратурним малтером. Обрачун по м2 (узето 10% оквашене површине | m2 | 5 |  |  |
| 5 | Обрада осетљивих места масом зазаптивање типа fix-о- fleksom и то : спојеви пода и зида (88 m) Спој зида и зида (145 m) спој цевии зида (35 м) . Обрачун по m обрађеног споја | m | 268 |  |  |
| 6 | Израда хидроизолације на оквашеним површинама бетонских резервоара филтерских комора и канала хидроизолационим полимерним средством на бази цемента хидромал флеџ у две радне руке санеговањем до сазревања. Обрачун по m2 хидроизоловане површине | m2 | 580 |  |  |
| 7 | Обрада отвора пробијеног у плочи просторијеза аерацију , бојење плафона , монтажа опшиваод поцинкованог лима на продорувентилационе цеви кроз кров, сечење црепа и монтажа . Обрачун паушалнo | Пауш. | 1 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и израда акрилпласта каозавршног слоја на делу фасаде где је извршена поправка термоизолације, као и на оштећенимделовима фасаде. Поправка се врши у боји постојеће фасадедe до изједначавања. Обрачун по м2 новоурађеног акрилпласта | m2 | 25 |  |  |
| 9 | Чишћење објекта по завршеном послу инпредаја наручиоцу. Обрачун паушално | pauš | 1 |  |  |
| 10 | Контрола извршених послова у трајању од 30 радних дана, по завршеном послу од радника извођача. Обрачун по дану дежурства | dan | 24 |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА САНАЦИЈИ |  |  |  |  |
|  | РЕЗЕРВОАР |  |  |  |  |
| 1 | Преглед оквашених бетонских површина десне коморе резервоара, ручно скидање подлупљеног бетона проналажење места продора челичних шипки за везу оплата при бетонирању, штемовање тих места 3-5 цм у дубини, исецањеарматуре, проналажење места сегрегираног бетона и одстрањивањеистогштемовањем до здравог, чишћење места где се појави арматура и арматуре до ослобађања исте. Обрачун по м2 оквашене површине | m2 | 350 |  |  |
| 2 | Преглед спојева пода и зида зида и зида и евентуалних прекидабетонирања,штемовање споја и проналажење прслина, прикупљане и изношење шута . Обрачун по м1 споја | m | 75 |  |  |
| 3 | Чишћење бетонских површина , водом високог притиска ( 400- 500 бари), из више угла ,прикуплање шута и воде и изношење шута ван објекта . Обрачун по м2 оквашене површине | m2 | 360 |  |  |
| 4 | Премаз видљиве арматуре антикорозионимсредством на бази цемента ,у две радне руке у размаку од око 6 часова , премазштемованих места и шлицева СН везом ииспуна до заравнања површине репаратурним малтером. Обрачун по м2 ( узето 10% оквашенеповршине ) | m2 | 35 |  |  |
| 5 | Обрада осетљивих места масом за заптивање типа fix-о- fleksom и то : спојеви пода и зида (52 м1) ; Спој зида и зида (14,5 м1) ; спој цеви и зида (8,5 м1) . Обрачун по м1 обрађеног споја | m | 75 |  |  |
| 6 | Израда хидроизолације на оквашеним површинама десне коморе резервоара , наподу и зиду и 1м од зида коморе на шиканамахидроизолационим полимерним средством набази цемента хидромал флеџ у две радне рукеса неговањем до сазревања. Обрачун по м2 хидроизоловане површине . Напомена: Није урачуната хидроизолација десне коморе резервоара, с обзиром на изјаву представника инвеститора да иста " држи воду и не треба је изоловати ". | m2 | 350 |  |  |
| 7 | Прање леве коморе водом високог притиска , избацивање воде. | pauš | 360 |  |  |
| 8 | Бојење зидова затварачнице и чишћење целог објекта по завршеном послу. | pauš | 1 |  |  |
|  | УКУПНО РЕЗЕРВОАР |  |  |  |  |
|  | ОСТАЛО |  |  |  |  |
| 1 | Набавка транспорта И уградња гвоздених пењалица | kom | 18 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња поклопца шахта (од ребрастог лима) у свему по пројекту. Обрачун по комаду поклопца | kom | 3 |  |  |
| 3 | Бојење зидова и плафона полудисперзијом. Обрачун по м2 | m3 | 209,50 |  |  |
| 4 | Бојење зидова И плафона дисперзивном бојом. Обрачун по м2 | m2 | 666 |  |  |
| 5 | Израда спуштеног плафона од гибс картонских плоча, систем “Амстронг”. Обрачун по м2 плафона. | m2 | 5 |  |  |
| 6 | Ископ рова и полагање окитен цеви заувлачење каблова | m | 40 |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛО |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
|  | МАШИНСКИ ДЕО |  |  |  |  |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И РАДОВА |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и монтажа муљне пумпе у степеништу филтерске зграде. У цену је урачунат пловни прекидач Q=0 l /s, H=8.5m Q=3l/s, H=3m | ком | 1 |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа електромагнетног мерача протока DN 250 на чвору Š5 са свом потребном опремом и пуштањем у рад | ком | 1 |  |  |
| 3 | Комплетирати и пустити у рад опрему за хлорисање воде |  |  |  |  |
| 4 | Хлоринатор HD-02-09 до 200г/л | ком | 2 |  |  |
| 5 | Грејач за збирни вод | ком | 2 |  |  |
| 6 | Држачи за боце | ком | 4 |  |  |
| 7 | Изолациони вентил за боцу | ком | 2 |  |  |
| 8 | Flexi цеви за везу боце и разводника | ком | 2 |  |  |
| 9 | Преклопник за гасни хлор 4кг/H | ком | 1 |  |  |
| 10 | Ињектор са неповратним вентилом | ком | 2 |  |  |
| 11 | Бустер пумпа за погон ињектора | ком | 2 |  |  |
| 12 | Анализатор резидуалног хлора -За континулано мерење садржаја резидуала у воид -Мерни опсег 0-1 мг/л Цл2 -Аналогни излазни сигнал 4-20 Ма -Проток воде кроз ћелију: цца 500мл/мин -Галвански изоловани сигнал -Релејни контакти 6А -Пумпа за Узорковање | ком | 1 |  |  |
| 13 | Детектор хлора са сондом -Мерни опсег: 0±20ппм -Време оџива сонде:50сец -Дигитални Лед дисплеј за приказ концентрације -Независно подешавање две граничне врености -Релејни контакти 5А -Светлосна индикација аларма -Галвански изоловани сигнал -Индикација квара сонд | ком | 1 |  |  |
| 14 | Регулациони вентил за хлор -електромоторни погон -В дизна за фину регулацију -Ручни и аутоматски рад -Трее поинт степ -Ротаметар 200гр-х -Носећа плоча | ком | 2 |  |  |
| 15 | PLC уређај-двоканални завођење аутоматике -дозирање према протоку (улаз у резервоар2x500м3) -Дозирање према резидуалу (излаз из резервоара према потрошачима | ком | 1 |  |  |
| 16 | Црево за хлор | м | 100 |  |  |
| 17 | Електро разводни орман -за напајање, повезивање ирадкомплетне опреме за хлорисање. | ком | 1 |  |  |
| 18 | Монтажа материјал | пауш | 1 |  |  |
| 19 | Раствор за неутрализацију хлора -Припрема и транспорт раствора за неутрализатор -Пуњење анализатора | кг | 750 |  |  |
| 20 | Пуштање у рад | пауш | 1 |  |  |
|  | УКУПНО СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И РАДОВА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКИ ДЕО |  |  |  |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
|  | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
|  | ДЕО 1, РЕКОСНТРУКЦИЈА И ПОПРАВКА |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкција постојећег ормана RТ-1 (главни развод0,4кВ), комплет који се састоји од следећег : Следећих замена и уградње: - замена раније уграђених доводних осигурача F0gG NV1 250А са Компактним прекидачем, MC1, 3p, ln=100А, 50кА, са заш. термомагнетном јединицом подесивог опсега 0.8 - 1, слична Schrack MC110231, комада 1 - доградње уређаја за контролу спољне расвете, испоруком и повезивањем: аналогног једноканалног форела, сличан Schrack BZТ27711, 16А излаз, са фото сензором Једнополни аутоматски инсталациони прекидач B2/1 Комада 1 - преклопке за избор режима рада R-0-А, једноплна, 16А,слична Schrack IN006120, монтажа на врата Испоруке недостајућих топљивих уметака NV00 испоруком 16А…..ком 3 25А….ком 6 63А….ком 3 - монтажни материјал : потребни проводници и монтажни материјал - Отклањање осталих свих недостатака, провере напона, тестирање и пуштање у рад- | кпл | 1 |  |  |
| 2 | Надоградња постојећег ормана погона агрегата RT-1.1 (пумпи и дуваљки за прање филтера, компресора, дренажне пумпе, електромоторногзатварача,хирофорског постројења за санитарну воду и вентилатора у аерацији), комплет који се састоји од испоруке и уградње 1.Моторног заштитног прекидача за заштиту извода према фреквентном регулатору, за мотор снаге 1kW, 3p,серија BE5, Ir=20-25A, опсега 16 - 25A 2кпл 2. МFфреквентни претварач за регулацију брзине електромотора пумпе за прање (2 комплета) следећих карактеристика: модул снаге за називну снагу мотора 7.5 kW (15.5A),сличан Siemens PM240-2 7.5 kW I=18A HO, модел 6SL3210-1PE22-7AL0 са контролном јединицом CU240E-2 PN улазни напон: 3x380-480V AC ±10%, 47-63 Hz излазни напон 0-100%, напојног напона 0-100 Hz ефикасност већа од 97% Локални графички контролни панел (LGCP) сличан BOP2 са даљински уградбеним прибором за монтажу на врата ормара, IP54 2 аналог инпутс ((0)4-20 mА) 6 дигитал инпутс (24В DC) 2 аналогна излаза (4-20 mА) 3 дигитална излаза Етхернет комуникациони порт - Профинет компатабилан Интегрисани RFI филтер, класе А 1. AI као температурна заштита за PTC /КТY84/Термо прекидач аутоматски рестарт векторска контрола без сензороа (задавање контролне петље - PID, рампе) уземљење и заштита од кратког споја на излазној страни уграђена заштита за блокирање мотора (сафетy и заштита од tермичког преоптерећења) 2кпл 3.уградња вентилатора са филтером IP 54, сличан Shcark PF 43.000, снаге 41 W, капацитета 231 м3/h 1 кпл 4.уградња термостата за укључење вентилатора, сличан Shcark IUК08566 1кпл 5.Замене постојећих моторних заштита FQ5, FQ6 и FQ7 опсега 16-25А испоруком и уградњом моторних заштита: - Моторног заштитног прекидача за заштиту за мотор снаге 1.5 кW, 3P, серија BЕ5, Ir=2.5 - 4 А, комада 2 - Моторног заштитног прекидача за заштиту за мотор снаге 0.75 кW, 3p, серија BЕ5, Ir=1.6 - 2.5 А, комада 1 1 кпл 6. преправке у постојећем орману, демонтажа постојећег софт стартера, уградња одговарајуће заштите са израдом извода према фреквентним регулаторима, са уградњом потребних редних клема и интерфаце релеја 1 кпл 6. Остали ситан материјал (проводници за ожичење,PVC каналице,завртњеви, DIN 32 шине и сл.) паушално | Кпл | 1 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња : UPS line интерактив, са продуженом аутономијом, одабран према криви рада за потрошњу 1000VA и аутономију 60 минута, модел снаге 3000VАVSD 3000ЕР са батеријским сетом за продужење аутономије BB SEP 72-B1, Riello, прикључење на орман АC/DC напајања RO-UPS, карактеристика : улаз: 230V 50HZ излаз: 230V 50HZ Снаге : 3000VА/2400W Батерије : VRLA lead acid статичка стабилност излазног напона: 1%, опсег температуре: 0-50 C, Хлађење: природно, Ниво буке: 40dbA Тежина укупна : 32 kg | кпл | 1 |  |  |
| 4. | Испорука и уградња разводног ормана хлорисања RT-HL израђен од два пута декапираног лима, приближнихдимензија 600x800x210 мм ([xVxD), за монтажу на зид помоћне просторије објекта хлорисања, пластифициран спољаи обојен изнутра, механички заштићен у заштити IP55 саједноструким вратима са бравом и кључем. Увод каблова у орман је одоздо На вратима ормана и у самом орману се налази следећа опрема: - Доводни гребенасти прекидач, 20А, 0-1, трополни 1 ком -Лампа за осветљење унутрашњости ормана са флуосветиљком 11W, са прекидачем 220V, 10А, утичницом са контактом за заштитно уземљење 10А 1ком - Електронски двоположајни термостат 0-40C, са једним паром излазних контаката 220V 6А. Сензор температуре је NTC отпорник монтиран у кужишту, погодном за монтажу на зид ормана. Монтажа: за надградњу у орман. 1 ком - Анти кондензациони грејач и кондиционер, 220V, 100W 1 ком - Аутоматски инсталациони нисконапонски осигурач, типа Б,трополни и називне струје: 10А ком.3 - Аутоматски инсталациони нисконапонски осигурач, типа C,једнополни и називне струје: 10А ком.4 6А ком.1 Сигнална светиљка са сијалицом за 220V, снаге 2W,црвена 2 ком - Преклопник 0-1, 10А, Φ22мм 2 ком Моторни заштитни прекидач 3п, серија БЕ5, опсега 4- 6.3А, са помоћним контактом 1 ком - Помоћни релеји за потребе аутоматског управљања, статуси и командовање, са постољем, 4 контакта, команда 230VAC 2 ком - Струјне стезаљке , за монтажу на DIN 32 4mm2,10mm2 16 ком - Остали ситан материјал (проводници за ожичење,PVC каналице,завртњеви,DIN 32 шине и сл.) паушално | кпл | 1 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња разводног ормана таложнице RT-TAL израђен од два пута декапираног лима. Орман једимензија 800 x 1000 x 260 мм (ŠxVxD). Увод каблова одоздо. Орман је заштите IP54, са кључем и настрешицом за сливања падавина. Монтажа на профилну антикорозивно заштићену конструкцију. Позиција обухвата и израду конструкције. На вратима ормана и у самом орману се налази следећа опрема: - Доводни гребенасти прекидач, 20А, 0-1, трополни 1 ком - Лампа за осветљење унутрашњости ормана са флуосветиљком 11W, са прекидачем 220V, 10А, утичницом са контактом за зашитно уземљење 10А 1 ком - Електронски двоположајни термостат 0-40C, са једним паром излазних контаката 220V 6А. Сензор температуре је NTC отпорник монтиран у кућишту, погодном замонтажу на зид ормана. Монтажа: за надградњу у oрман. 1 ком - Анти кондензациони грејач и кондиционер, 220V, 100W 1 ком - Прикључница шуко трофазна 1 ком - Прикључница шуко монофазна 1 ком - Аутоматски инсталациони нисконапонски осигурач,типа B,трополни10А 3 ком - Аутоматски инсталациони нисконапонски осигурач,типа Б,једнополни 10А 1 ком - Гребенасти прекидач, 10А, 1-0-2, једнополни 1 ком - Гребенасти прекидач, 10А, 0-1, једнополни 3 ком Контактор 16А, напон калема 220VAC, 1NО помоћни контакт 2 ком Моторни заштитни прекидач 3p, серија BE5, опсега 2.5 - 4А, са помоћним контактом 2 ком - Сигнална светиљка са сијалицом за 220V, снаге 2W,црвена- 2 ком - Сигнална светиљка са сијалицом за 220V, снаге 2W,зелена -2 ком - Помоћни релеји за потребе аутоматског управљања, статуси и командовање, са постољем, 4 контакта, команда 230VAC 8 ком - Струјне стезаљке , за монтажу на DIN 32, са крајњим држачима 2.5mm2, 4mm2, 10mm2 50 ком - Остали ситан материјал (проводници за ожичење,PVC каналице,завртњеви,DIN 32 шине и сл.) паушално | кпл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 1 |  |  |  |  |
| 2 | ДЕО 2 - ОПРЕМА У ПОЉУ, ЕНЕРГЕТСКИ И СИГНАЛНИ КАБЛОВИ МЕЂУВЕЗА |  |  |  |  |
| 1 | Довођење у функционално стање командних орманаRК1, RК2, RК3, RК4 и RК5 (командни орман аутоматике филтера) - постојећи, комплет који се састоји од: - Провера свих струјних кругова на RК - Провера исправности контаката, склопне и сигналне опреме - Отклањање свих недостатака и неисправности према пројектној документацији - Посебна напомена : позиција обухвата и додатно дихтовање неструцно отвореног продора у дну ормана кроз који пролазе пвц цеви пнеуматике да би се остварила IP заsтита ормана | кпл | 1 |  |  |
| 2 | Довођење у функционално стање постојећег КP - Командни пулт, комплет који подразумева: - Провера свих струјних кругова у командном пулту - Испитивање исправности контактне, склопне и сигналне опреме - Потребне надоградње апликације на оперативном панелу команднг пулта - Отклањање свих неисправности и недостатака по пројектној документацији | кпл | 1 |  |  |
| 3 | Полагање енергетских и сигналних каблова међувеза за потребе повезивање главног разводног ормана РТ-1 и електро ормана RТ- HL, RT-ТАL, RТ-R, RТ-UPS, спољнерасвете и форела, као и везе до сонди таложника и резервоараКаблови се полажу, по вертикалним и хоризонталним кабловским регалима, кроз ПЕ цеви у зиду или земљи, кроз кабловски ров, по обујмицама на зиду. Сви каблови морају бити намене за спољашњу монтажу, УВ отпрорни. Рачуна се по дужном метру постављеног кабла, са обрадом крајева, повезивањем и обележавањем Укупно опреме |  |  |  |  |
| 3А | а. PP00-Y 5x6mm2 | m | 175 |  |  |
|  | b. PP00-Y 5x4mm2 | m | 50 |  |  |
|  | c. PP00-A 4x10 mm2 | m | 50 |  |  |
|  | d. PP00 4x4 mm2 | m | 75 |  |  |
|  | e. PP00-Y 3x4 mm2 | m | 35 |  |  |
|  | f. PP00-Y 5x2.5mm2 | m | 40 |  |  |
|  | g. PP00 3x1.5mm2 | m | 25 |  |  |
|  | h. YSLYCY-JZ 600 4 x 0.75 mm2 | m | 240 |  |  |
|  | i. YSLYCY-JZ 600 12 x 1 mm2 | m | 330 |  |  |
|  | Дупло коругована заштитна цев Φ 75 мм | m | 100 |  |  |
|  | Ручно копање рова у земљи до III категорије, без запрека, и затрпавање по постављању PE цеви и каблова. Димензије рова су 0.5 x 0.8 м. Позиција подразумева и испоруку и полагање траке за обележавање. | m | 100 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа прелазних кутија за потребе повезивања сонди континуираног и дискретног мерења. Комплет обухвата следеће: - Разводну кутију димензије 180 x 130 x 77 мм, степена заштите IP67, UV отпорна, слична KF 1006 Хенсел - одговарајуће уводнице PG16, PG21 (до 6 комада) - редне клеме, VS 2.5, до 12 комада Све комплет повезано и испитано | Кпл | 4 |  |  |
| 5 | Полагање каблова унутар објекта за повезивањеразводне табле RT-HL са уређајем за детекцију хлора,електромагнетнимвентилом за отварање дотока сервисне воде и вентилатором.Полагање кабла за повезивање уређаја за детекцијухлора и сонде-сензора. Каблови се полажу по обујмицама на зиду и кроз заштитне цеви код прелаза из просторије у просторију. Рачуна се по дужном метру постављеног кабла, са обрадом крајева, повезивањем и обележавањем. Укупно опреме |  |  |  |  |
|  | а. PP00 3x1.5mm2 | m | 75 |  |  |
|  | b. PP00 5x1.5mm2 | m | 20 |  |  |
|  | c. LiYCY 3x1mm2 | m | 95 |  |  |
|  | d. LiYCY 12x1mm2 | m | 60 |  |  |
|  | e. UTP Cat.6 | m | 85 |  |  |
|  | f PNK50 топлоцинковани регал са носачем и поклопцем | m | 25 |  |  |
|  | g. ЗаштитнаPVC цев, фи16, са носећом обујмицом | m | 50 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 2 |  |  |  |  |
| 3 | ДЕО 3 - ОПРЕМА SCAD-А СИСТЕМА, АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА И МЕРНА ОПРЕМАPVC ЦЕВ, ФИ16, СА НОСЕЋОМ ОБУЈМИЦОМ |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња разводног ормана аутоматике RОА2, као надоградња постојећег електро орман аутоматике RОА1, комплет који се састоји од ормана израђеног од два пута декапираног лима, приближних димензија 500x600x210мм (ŠxVxD), назидни, за монтажу у командној соби, пластифициран споља и обојен изнутра, механички заштићен у заштити IP54, са једноструким вратима. Увод каблова у орман је одозго са кабловског регала. Орман се испоручује комплетно завршен, испитан и спреман за прикључак каблова. На вратима ормана и у самом орману RОА2 се налази следећа опрема: - Доводни гребенасти прекидач, 16А, 0-1, једнополни 1 кпл - Аутоматски инсталациони нисконапонски осигурач,типа B,једнополни 4А 3 кпл - Стезаљка (клема) за апаратни уложак (стакл. осигурач), 6мм², са Wikman Т осигурачима 0.1, 0.5, 1А...2А у складу са документацијом 12 кпл Прроширење програмабилног логичког контролера С7-300, CPU 313C, са модулима који су по капацитетима и функцијама датим у техничком опису задовољава дате захтеве. Ради сео о следећим модулима: Modul DIO, SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE SM 323, OPTICALLY ISOLATED, 16 DI AND 16 DO, 24V DC, 0.5A, sa konektorom 1X40 PIN Аналогни улазни модул SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AI, 13 BITRESOLUTION,U/I/RESISTANCE/PT100, NI100,NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, 66 MS MODULEUPDATE са конектором 1 X 40 PIN 1 кпл Interface опрема за проирење PLC-a SIMATIC S7-300 sa CPU јединицом 313C, комплет који се састоји од - INTERFACE MODUL IM 361 (монтаже у орману ROA2) - кабал за међусобно повезивање модула дужине 2.5M 1кпл Комуникациони модул SIMATIC S7-300, SIMATIC NET, CP 343LEANCOMMUNICATION PROCESSOR FORCONNECTING SIMATICS7300OIND.ETHERNETVIATCP/IPANDUDP,MULTICAST, SEND/RECEIVE W. AND W/ORFC1006, FETCH/ WRITE, S7COMMUNICATION(SERVER) PROFINETIODEVICEINTEGRATED 2-PORT SWITCH ERTEC 200, BGEXCHANGE W/O PG, SNMP DIAGNOSTICS,INITIALIZ. VIA LAN, 2 X RJ45 CONNECT. FOR LANWITH 10/100 MBIT/S 1кпл Ethernet switch, sličan Siemens SCALANCEX005,UNMANAGED 5 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, LEDDIAGNOSTICS, IP30, 24 V DC POWER SUPPLY 1кпл Монтажна шина SIMATIC S7-300, RAIL L=480ММ - аналогни пасивни изолатор петље улаз 4-20мA/ излаз 4- 20мА, тачност 0.1% пуног опсега напајање до 30VDC, сличан типуMCR-1CLP Phoinih 5 кпл - пренапонска заштита за аналогне сигнале 4-20мА, C2 номинална струја пражњења 20кА (8/20), сличан Е+H HAW562-ААА 3 кпл - интерфејс реле 24VDC, са два преклопна контакта, сличан типу PLC RCS-24DC Phoenih 18 кпл - Редне стезаљке за низање за прихват лицнастог проводника пресека до 2.5мм2 и и пуног проводника пресека до 4мм2, за монтажу на DIN шину 35мм 1 комплет Остали монтажни материјал (ПВЦ канали, шлицованиширине 40мм, кабловске sтопице, проводници типа П пресека 1,5 мм2, бужир цеви за изоловање крајева проводника,кабловске ознаке, ознаке уређаја и ормана, Цу-шине за изједначење pотенцијала 30x4мм и слично) паушал Све комплет, ожичено и испитано | кпл | 1 |  |  |
|  | 2. Измене и надоградња у постојећем орману RОА1. Унутар самог ормана уграђује се следећа опрема Interface oпрема за проширење постојећег PLC-a SIMATIC S7-300 са CPU јединицом 313C, комплет који се састоји од: - INTERFACE MODULE IM 360 (монтажа у орману ROA1) 1кпл Замена постојећег модула PS2 230/24VDC2А испоруком и монтажом модула Сиеменс PC307 230VAC / 24VDC 5А 1 кпл Замена постојећег аутоматски инсталациони нисконапонски осигурач, типа B, једнополни 10А, са осигурачем типа B, једнополни 4А 1 кпл - Остали монтажни материјал (кабловске стопице, проводници типа P пресека 1,5 мм2, бужир цеви за изоловање крајева проводника, кабловске ознаке, ознаке уређаја и ормана и слично) паушал Све комплет, ожичено и испитано. | кпл | 1 |  |  |
| 3 | Сонда континуалног мерача нивоа, слична типу NIVOPRES NPK произвођача Nivelco , за постављање у резервоар чисте воде, са заштитном прохромском цеви, следећих карактеристика: Напомена: цена обухвата и испоруку и уградњу пренапонске заштите сл. ОВП 32/33 у одговарајућој прелазној кутији - Тип: хидростатички; - Степен мех. заштите: IP 68; - Мерни опсег: 0.5 бара (5м.V.S.) - Компензациони кабл: 10 м; - Излазни сигнал: 4-20 мА; - Напајање: двожично; - Напон напајања: 24 VDC; - Тачност: 0.5% пуне скале; - Отпор струјне петље: 600 Ω; - Температурни опсег: -10C – 60C | ком | 2 |  |  |
| 4. | Сонда континуалног мерача нивоа, слична типуNIVOPRES NPK произвођача Нивелцо, за постављање у таложник, са заштитном прохромском цеви, следећих карактеристика: Напомена: цена обухвата и испоруку и уградњу пренапонске заштите сл. ОВП 32/33 у одговарајућој прелазној кутији - Тип: хидростатички; - Степен мех. заштите: IP68; - Мерни опсег: 0.3 бара (3mWc) - Компензациони кабл: 10 м; - Излазни сигнал: 4-20 мА; - Напајање: двожично; - Напон напајања: 24 VDC; - Тачност: 0.5% пуне скале; - Отпор струјне петље: 600 Ω; - Температурни опсег: -10C – 60C | ком | 1 |  |  |
| 5 | Пловна крушка као детектор минималног,радног и максималног нивоа воде, слична типуNLP произвођача Nivelco , са каблом и тегом. Пловне крушке постављају се у резервоару чисте воде, детекција МИН/МАX нивоа. - тип кабла: PVC, - дужина кабла: 10 м, - тип контакта: микрипрекидач NO и NZ контактом, - маџ. оптереење: 8А (250VAC), - трајање контаката: 10 милиона преклапања, - радна температура: -20C - 80 C, - маџ. притисак: 0.5 MPA, - материјал кућишта: нетоксичан полипропилен, - степен механичке заштите: IP68. | ком | 4 |  |  |
| 6 | Пловна крушка као детектор минималног, радног и максималног нивоа воде, слична типуNLP произвођача Nivelco , са каблом и тегом. Пловне крушке постављају се у резервоару чисте воде, детекција МИН/МАX нивоа. - тип кабла: PVC, - дужина кабла: 10 м, - тип контакта: микрипрекидач NO и NZ контактом, - маx оптереење: 8А (250VAC), - трајање контаката: 10 милиона преклапања, - радна температура: -20C - 80 C, - маџ. притисак: 0.5 MPA, - материјал кућишта: нетоксичан полипропилен, - степен механичке заштите: IP68. | ком | 2 |  |  |
| 7 | Замена постојећих сонди по записнику, након утврђивања неисправности, у резервоарима филтера за прање, опција, сонда континуалног мерача нивоа, слична типу NIVOPRES NPK произвођача Nivelco следећих карактеристика: - Тип: хидростатички; - Степен мех. за{тите: IP68; - Мерни опсег: 0.5 бара (5м.V.C.) - Компензациони кабл: 10 м; - Излазни сигнал: 4-20 мА; - Напајање: двожично; - Напон напајања: 24 VDC - Тачност: 0.5% пуне скале; - Отпор струјне петље: 600 Ω; - Температурни опсег: -10C – 60C. | ком | 5 |  |  |
| 8 | Испорука и уградња прикључне кутије сличне NAA-102 са Уграђеном пренапонском заштитом OVP | ком | 5 |  |  |
| 9 | Детектор нивоа, кондуктивна утопна електрода са каблом 5 метара, КСК-201, Nivelco Кондуктивне електроде се постављају се филтере за прање | ком | 10 |  |  |
| 10 | Повезивање и интеграција електромагнетних мерачапротока на улазу и на излазу из постројења.Позицијаподразумева повезивање сигнала тренутног и кумулативног протока на постојећи PLCи SCAD-у | ком | 2 |  |  |
| 11 | Надзорно - управљачка станица SCAD-у са следећом опремом: - PC рачунар, Бранд, индустријске намене, сличан Сиеменс IPC 347Е, предвиђен за непрекидни 24 часовни рад, миниманлне конфигурације Процесор : Pentium dual core 3420 (3.2 GHZ, 3 MBCACHE) Interface : 2X GBIT ETHERNET, 1X DVI-D, 1X VGA, 2X USB FRONT, 4X USB BACK, 1X USB INTERNAL, 2X SERIAL, 2X PS/2, AUDIO Остало : 1X 500 GBYTE HDD, интерно 4 GBYTE DDR3 SDRAM (1X 4 GBYTE), DVD RW Оперативни систем : WINDOWS 7 Professional 64 BIT SP1 Напајање : 100/240 V INDUSTRIAL POWER SUPPLY - Колор монитор DELL 29", модел U2917W, UltraSharp IPS LED monitor, full HD - Миш - Тастатура | кпл | 1 |  |  |
| 12 | Софтвер за SCAD-а апликације, инсталаиран на надзорном рачунару, сличан типу: SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 128 POWERTAGS V14, RUNTIME SW IN THE TIA PORTAL, SINGLE LICENSE, SW AND DOCUMENTATION ON DVD, LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 6 LANG. (DE,EN,IT,FR,SP,CH), EXECUTABLE UNDER WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PRO/ENT (64 BIT)/ SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SERVER 2012 R2 (64 BIT) | кпл | 1 |  |  |
| 13 | Услуге програмирана, комплет који се састоји од : - Провере и надоградње постојећег апликативног софтвера за PLC - Провера и надоградња постојеће апликације за оперативни панел - Израду комплетне SCADA надзорне апликације са минимално 10 екрана за потребе контроле и аквизиције рада постројења, са неопходним екранима за аларме, догађаје,системска подешавања... Апликаја мора да покрива коплетно постројење са технолошким целинама : филтрирање и прања филтера, резервоаре чисте воде и таложника, хлорисање, мерење протока чисте и сирове воде, остваривање везе према новоуграђеним АC дривовима | кпл | 1 |  |  |
| 14 | Провера постојећег ожичења, евентуалне измене у постојећим разводним кутијама и орманима, хладна проба и пуштање у рад система |  |  |  |  |
|  | Цена радног дана - аутоматичара или електро монтера | р/д | 15 |  |  |
|  | Цена радног дана – програмера | р/д | 7 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 3 |  |  |  |  |
| 4 | ДЕО 4 - РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ ОПШТЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 1 | Разводна табла RТ 1.2 (постојеćа на спрату) , испитивање струјних кругова, обележавање према једнополној семи, чишћење и провера веза, пуштање у рад | кпл | 1 |  |  |
| 2 | Разводна табла RТ-Машинска просторија (постојећа), испитивање струјних кругова, обелезавање према једнополној шеми, чишћење и провера веза, пуштање у рад Разводна табла РТ-Р резервоара чисте воде, комплет који се састоји од : - демонтажа постојеће разводне табле као и опреме из исте - Испорука и монтажа полиестерског разводног ормана VxŠxD 500x500x312 IP55 - монтажа раније демнонтиране у складу са jедноплном шемом | кпл | 1 |  |  |
| 3 | потребна повезивања и пуштање у рад | кпл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 4 |  |  |  |  |
| 5 | ДЕО 5 - ОПШТА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и полагање енергетских каблова општеинсталације. Каблови се полажу по кабловским регалима у простору спуштеног плафона, по обујмицама на зиду и плафону, у зиду испод малтера. Рачуна се по дужном метру постављеног и са обрадом крајева, повезивањем и обележавањем, дубљењем отвора у шлицованом каналу, постављањем разводних ОG кутија по потреби. Све комплет Укупно опреме : |  |  |  |  |
|  | PP-Y 5x2.5 mm2 |  | 30 |  |  |
|  | PP-Y 3x2.5 |  | 250 |  |  |
|  | PP-Y 3x1.5 mm2 |  | 250 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих уградних светиљки у просторијама на спрату (канцеларија и лабораторија), као и испорука и уградња нове Лед панел уградне светиљке сличне типу WТ060C RC065B philips, димензија 597x597, 3200 Luxa, Pul= 42W , комплет са монтажним прибором и потребним материјалом Плаћа се по комаду. | ком | 10 |  |  |
| 3 | Демонтаза постојеце, са набавком, монтажом и повезивањем паник светиљке, сличне типу PANIK GR -9/лед 3W/3,5VА; Ni-Cd аутономија Плаћа се по комаду постављене светиљке. | кпл | 8 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојећих вододихтованих светиљки (филтерска галерија), као и испорука и уградња нове водо-дихтоване Лед светиљке сличне типу WТ060C philips IP 65, дужине 1480 мм, 5500 luha Pul=58W, комлет са монтажом прибором и потребним материјалом Плаћа се по комаду | Ком | 18 |  |  |
| 5 | Провера функционалности уграђених индустријских метал халогених светиљки са метал халогеном сијалицом 150W, сл.типу ЕКО 3, ”Минел Шредер” или живином жидном 125W и довођење у исправно стање | кпл | 3 |  |  |
| 6 | Замена извора светла на плафонским и зидним светиљкама са сијалицама са ужареним влакном,снаге 60W. Светиљке су типа PА И ZА,”Емпа”,IP 43. Потребно је заменити исте сијалице са ЛЕД сијалицом Е27,снаге 8W | кпл | 12 |  |  |
| 7 | Испорука и уградња плафонске кугле са сијалицом ЛЕД Е27, снаге 8W. Светиљке су типа PA И ZА,”Емпа”,IP 43 | Кпл | 1 |  |  |
| 8 | Испорука, монтажа и повезивање ЛЕД сијалице Е27, снаге 8W за бродске светиљке као и саме светиљке . Светиљке су типа BS 100,”Емпа”, IP 55, налазе се на објекту таложника и шахту мерача протока | кпл | 4 |  |  |
| 9 | Замена извора светла са узареним влакном. Набавка, монтажа и повезивање ЛЕД сијалице Е27, Снаге 8W за бродске светиљке. Светиљке су типа BS100,”Емпа”, IP 55, налазе се на објекту резервоара чисте воде | кпл | 2 |  |  |
| 10 | Довођење у исправно стање намонтираних металних стубова Л=4м са лиром за спољну расвету простора приступног пута испред објеката постројења и у зони опреме објекта талознице, комплет који се састоји од : механичко и хемијско чишћење корозије бојење стуба у два премаза основном и лак бојом(ваљком) заштита матица на анкер корпи битулитом или слично постављане у стуб изолационе прикљуцне плоце комплет са осигурачима, полаоженим каблом PP00 - Y од прикључне плоче до светиљке проверити И по потреби заменити провере начина спајање стуба ну уземљивачку траку FeZn 25x4мм. | кпл | 10 |  |  |
| 11 | Довођење у исправно стање постојећих светиљки на лири стуба.Тип светиљке: Светиљка слична типу ОПАЛО 1 са сијалицомвисоког притиска 70W Проверити исправност, по потреби заменити елементе | кпл | 10 |  |  |
| 12 | Постављање и повезивање инсталационог прибора и опреме јаке струје у процесно-технолошком објекту, уградња дозни и завршних разводних кутија, повезивање и функционално испитивање. Силуминскипрекидач једнополни до 10А 2 ком Силуминска прикључница шуко монофазна 3 ком Силуминска ОG прикључница шуко монофазна, са заштитом од прскања воде 3ком Силуминска прикључница шуко трофазна 2 ком Силуминска ОG прикључница шуко трофазна, са заштитом од прскања воде 2 коm | кпл | 1 |  |  |
| 13 | Остале провере, радови и функционалне пробе са пуштањем комплетне опште инсталације у рад | кпл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 5 |  |  |  |  |
| 6 | ДЕО 6 - ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
| 1 | Израда премошћења инсталације водовода и технолошке Инсталације постројења проводником P/F-Y пресека до 16 мм2, са уградњом две папучице. Плаћа се по комаду израђеног споја. | кпл | 40 |  |  |
| 2 | Полагање проводника за повезивање страних металних маса објеката инсталацијом за изједначење потенцијала. Каблови су типа P/F, пресека 10 и 6 мм2. Каблови се полажу: - по кабловском регалу, - кроз поцинковану цев 1/2", ради механи~ке за{тите по поду постројења, - кроз метално гибљиво црево Φ13.5 мм у зони опреме до прикљу~ка на металне масе страних проводних делова, - по обујмицама по зиду објекта, на сваких 0.33м, по зиду , за повезивање металних парапета, рамова врата и прозора, редно повезивање поменутих металних маса металним клипинг завртњима, без дубљења отвора, обелезавање трасе Напомена : цена проводника мора да обухвати и :папучице, ношење проводника, звездасте подлошке,шафове, бушења... Рачуна се по ду`ном метру кабла. |  |  |  |  |
|  | P/F 1x10mm2 150 m | m | 150 |  |  |
|  | P/F 1x6mm2 100 m | m | 100 |  |  |
| 3 | Израда споја страних металних маса (ограда, степеништа и сл.) са сабирницом изједначења потенцијала помоћу тракеFe/Zn 20x3 Плаћа се по комаду израђених спојева, просечне дужине 3м. | кпл | 20 |  |  |
| 4 | Премошћење шарки металних врата и прозора, израдом и монта`ом премосница проводником P/F -Y пресека 6мм2, са уградњом две папучице Плаћа се по комаду израђених спојева, просечне дужине 0.2м | кпл | 30 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња СИП-а | кпл | 2 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 6 |  |  |  |  |
| 7 | ДЕО 7 - ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И УЗЕМЉЕЊЕ |  |  |  |  |
|  | Овом позицијом обухваћена је реконструкцији громобранске инсталације. Потребно је заменити елементе громобранске инсталације који су услед времена кородирали. Плаћа се по јединици мере монтираног прихватногелемента. |  |  |  |  |
| 1 | Испорука И монтаза стезаљке за олук JUS N.B4.908 | кпл | 6 |  |  |
| 2 | спорука И уградња уксног комада JUS 936 T-T | кпл | 15 |  |  |
| 3 | Испорука И уградња потпоре за кровни вод JUS 920 слеме | кпл | 28 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа обујмице за олук JUS N.B4.914 | кпл | 6 |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа кутије мерног споја тип JUS N.B4 912, дубљење отвора за уградњу на зиду објекта | кпл | 6 |  |  |
| 6 | Испорука иуградња FeZn 24x4mm траке | м | 200 |  |  |
| 7 | Испорука и уградња FeZn 20x3mm траке | м | 50 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 7 |  |  |  |  |
| 8 | ДЕО 8 - КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и уградња кабловског перфорираног регала, постављеног у објекту, топлоцинкованих, типа PNK са поклопцем, стандардним и нестандардним носачима, као и свим потребним прибором за везу |  |  |  |  |
|  | регал PNК300 | m | 10 |  |  |
|  | регал PNК200 | m | 10 |  |  |
|  | регал PNК100 | m | 10 |  |  |
| 2 | Преправка свих уграђених PNК регала. Позиција обухвата исправљање монтираних PNК регала, дотезање веза између регала, затварање поклопцима где је то потребно (на пр. изнад ормана RО-А, убацивање боцних и равних спојница) | пауш | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 8 |  |  |  |  |
| 9 | ДЕО 9 - ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда стручног налаза о испитивању електричних инсталација од стране овлашћене организације | кпл | 1 |  |  |
| 2 | Израда стручног налаза о испитивању громобранске инсталација од стране овлашћене организације | кпл | 1 |  |  |
| 3 | Потребна мерења, атестна и техничка документација за примопредају | пауш | 1 |  |  |
| 4 | Пројекат изведеног објекта (два примерка) | пауш | 1 |  |  |
| 5 | Израда Упутства за рад (рад са SCAD-а рачунаром и оперативним HMI панелом) и обука особља. Обука сеобавља на лицу места за операторе постројења и техницко особље. | пауш | 1 |  |  |
| 6 | Пробни рад и доказ перформанси рада постројења | пауш | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ДЕО 9 |  |  |  |  |
| * | УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,

(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова  санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи  , број   3/18   , односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

| Датум _________________ | МП | Потпис овлашћеног лица подизвођача ________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача ______________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________,

(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ________________________, број__________, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

| Датум _________________ | МП | Потпис овлашћеног лица подизвођача ________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________,

(назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи бр. 3/18 , поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________, са седиштем у ________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова    санацији, постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи  , број  3/18   , односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 60.000.000,00 динара;

- да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

- да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 35.000.000,00  динара без пореза на додату вредност,  а који се односе на радове на изградњи или санацији постројења за пречишћавање вода, од чега минимум 4.000.000,00 динара без пдв-а на радовима на електро инсталацијама на објектима за пречишћавање вода и минимум 7.000.000,00 динара без пдв-а на радовима на машинским инсталацијама на објектима за пречишћавање отпадних вода који се односе на радове на изградњи или санацији постројења за пречишћавање вода.

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Да располаже минимално захтеваном опремом:

Врста	Количина

Камион „кипер/сандучар“ 	комада 1

Лако доставно возило	комада 1

Компресор за воду под притиском	комада 1

Цеваста фасадна скела	 250 м2

- да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца:

- најмање 35 извршилаца,

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 432 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач _____________________________________________, даје

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да

(назив понуђача)

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова          санација постојења за пречишћавање пијаће воде У Рачи  буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |
| За Наручиоца: |  | М.П. |
|  | (п о т п и с) |  |

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. Бр. | Врста и тип | Количина | Година произво-дње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) и садашња вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

XIX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора:                                             динара без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

## XX. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:________________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.

Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца.