

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:**

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У МАЛИМ КРЧМАРИМА**

**Ознака из Општег речника набавке:**

45454000-радови на реконструкцији

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:4/18

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:97

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

(13.02.2018)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Рок за достављање понуда*** | 23. 02.2018 до 10часова |
| ***Јавно отварање понуда*** | 23.02.2018 до 12часова |

Рача (или друго место), фебруар 2018

На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г,Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 4/2018**\_, (**број одлуке):404-17/2018-III-01од13.02.2018 године године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр:404-17/2018-III-01, (број решења) oд13.02.2018 године, припремљена је

**К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:**

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ АМБУЛАНТЕ У МАЛИМ КРЧМАРИМА,**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈНБРОЈ**:

Конкурсна документација садржи :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 4 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 5 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. | 5 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 18 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 28 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 39 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 43 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 44 |
| X | МОДЕЛ УГОВОРА | 45 |
| XI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 57 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 85 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ.1) – 4) ЗЈН | 86 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 87 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН | 88 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 90 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 91 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ | 92 |
| XIX | ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА | 93 |
| XX | ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ | 94 |
| XXI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 95 |
| XXII | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 96 |
| XXIII | ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 97 |

Конкурсна документација има укупно97странe/а

## I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:Општина Рача.

Адреса наручиоца:Карађорђева 48.

Матични број :07113838.

ПИБ:101228415

Шифра делатности:8411

Интернет страница наручиоца:www.raca.rs.

Врста наручиоца:градска и општинска управа.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбамаЗакона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавненабавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.**4/18** су радови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона ојавним набавкама.

6. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Шеф одсека за јавне набавке и инвестиције Стевановић Јелена ]*,*

е-mail адреса (или број факса):[034/751-175, jelena.stevanovic@raca.rs]*.*

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од5дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

*Опис предмета јавне набавке*: Предмет јавне набавке број:4/2018 је извођење радова на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.

###### *Назив и ознака из Општег речника набавке*:

45454000-радови на реконструкцији

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

## III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА ИОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. Врстарадова

Радови на адаптацији амбуланте у Малим Крчмаримау складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

1. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу ***XI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ*** које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

1. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши ускладу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређујеНаручилац, који проверава и утврђује далису радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеномспецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођењерадова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза јеСтевановић Јелена , телефон: 069 -808/4019.

1. Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од60(шесдесет) календарских данаод увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико другачије није договорено.

Радови наобјекту изводе себез фаза извођења.

1. Место извођења радова

*(*Радови на адаптацији амбуланте у насељеном месту мало Крчмаре у општини Рача, објекат категорије V, на катастарској парцели 508/4 К.О. Мало Крчмаре*)*

1. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоцаjelena.stevanovic. @raca.rs, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Стевановић Јелена телефон069/8084019.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

**ТЕХНИЧКИ ОПИС И ПОПИС РАДОВА**

Инвеститор: ОПШТИНА РАЧА - **ДОМ ЗДРАВЉА ''МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ''**, општина Рача.

Објекат: **АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА** у селу Мало Крчмаре бб, општина РачаК.П. бр. 508/4 К.О. Мало Крчмаре.

Објекат-здравствена станица у селу Мало Крчмаре ,изграђен је на катастарској парцели бр.508/4у К.ОМало Крчмаре. Објекат је спратности –Приземље, изграђен је за потребе пружања здравствених услуга мештанима села и приликом обиласка терена констатовано је да се објекатне користи у предвиђеној намени.

Потенцијалним радовима овај објекат би се довео у предвиђену намену . Такође потенцијалниброј корисника амбуланте би обухватао 4 села у непостредној близини (Мало Крчмаре, ВеликоКрчмаре, Војиновац, Сипић) и предвиђен број корисника би био око 1000.Сама структура објекта према целинама је следећа:

**АРХИТЕКТОНСКИ ДЕО ОБЈЕКТА** је потпуно завршен. Објекат је изведен у класичном системуградње доброг квалитета која обезбеђује његову употребљивост. Изведени су сви потребнизанатски и фасадерско изолатерски радови .Међутим обзиром да се објекат не користи у предвиђеној намени дошло је до пропадања фасаде и завршног слоја малтера у унутрашњостиобјекта као и фасадне и унутрашње столарије па је потребно извршити инвестиционоодржавање предметне зграде.

**КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА** је потпуно завршена. Изведена конструкција објекта обезбеђујењегову стабилност.

**ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ** су изведене скривено у зидовима. Објекат је искључен саелектродистрибутивне мреже и потребно је извођење радова на довођењу електро игромобранских инсталација у исправно стање.

**ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ** објекат је прикључен на месну водоводну мрежуи септичку јаму постојећу у функционалном стању.

**МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** нису изведене на објекту.

Предмет ове техничке документације су радови које је неопходно извести да би објекатамбуланте дома здравља привео намени, које су настале због временске девастацијеуслед неадекватног коришћења и неодржавања. Тренутно стање објекта је веомалоше, кров прокишњава и конструкција је у великој мери оштећена, столарија јетакође у доста лошем стању, као и хидроизолација крова. Поред грађевинско-занатских радова које је потребно спровести предвиђа се и комлетна заменаелектроинсталација унутар објекта и громобранских инсталациј, као и инсталацијаводоводне и канализационе мреже унутар објекта. Све пописане радове је потребноурадити на инвестиционом одржавању ради спречавања даље штете, као и привестиобјкат намени за који је и био у функцији до тренутка рада.

**Документацијом су предвиђени следећи радови:**

- Замена кровног покривача 100%

- Замена дрвене кровне конструкције 100%

- Замена летви и дашчане оплате 100%

- Замена олука и окапница 100%

- Замена спољашње столарије 100%

- Израда тротоара на местима где недостају и замена дотрајалих делова до100%

- Израда приступа објекту од главног пута

- Израда приступне рампе за особе са инвалидитетом у складу са правилником остандардима приступачности

- Крпљење фасаде обијањем подлупљеног малтера и новим малтерисанјем до30%

- Бојење фасаде 100%

- Замена керамике на зидовима санитарних чворова 100%

- Глетовање свих унутрашњих зидова 100%

- Бојење свих унутрашњих зидова 100%

- Замена свих подова са заменом кошуљице 100%

- Замена дотрајале хидоризолације у санитарним чворовима 100%

- Замена санитарија и инсталација воде и канализације у санитарним чворовима

- Замена електроинсталација у читавом објекту.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Предмет овог Пројекта адаптације хидротехничких инсталација представља реконструкцију водоводних и канализационихинсталација у здравственој амбуланти (објекат бр. 1) у месту Мало Крчмаре на КП бр. 508/4, К.О. Мало Крчмаре.У здравственој амбуланти већ постоји инсталација водовода и канализације али је иста у тој мери руинирана и запуштенада ни један сегмент није могуће искористити. Пре почетка извођења радова потребно је демонтирати постојеће санитарије,тачније оно што је од њих остало, што је предвиђено предмером и предрачуном радова. Постојећу водоводну и канализациону инсталацију у објекту није потребно демонтирати осим у деловима где се она укршта са новопројектованом инсталацијом.

**САНИТАРНА ИНСТАЛАЦИЈА**

Објекат се пре адаптације водом снабдевао преко постојећег бунара (који је и даље у функцији и из кога се водом снабдева суседна црквена порта), па ће се приликом ове адаптације исти такође користити као извор водоснабдевања. Поред бунара постоји и шахт (ВО-пс – водоводно окно пумпне станице) у коме је некад била смештена пумпа преко које се вода из бунара дистрибуирала у објекат. Како ова пумпа више није у функцији пројектом је предвиђена њена демонтажа и монтажа нове у скалду са потребама објеката, док постојећи водоводни шахт задржава своју намену као и пре адаптације.

Од постојећег ВО-пс предвиђена је замена комплетне водоводне инсталације све до објека. Предвиђено је да се у претходо ископан ров дубине од 0.8 – 1м положе ПЕ водоводне цеви пречника Д25мм. На траси овог цевовода (до објекта) постоји још једно ревизионо окно у коме је пре адаптације постојао пресечни вентил са испусном славинома које ће се сада искористити за уградњу водомера који ће регистровати потрошњу воде у објекту. Испред и иза водомера потребно јепредвидети по један вентил у скалду са пројектном документацијом.

Од уласка новопројектоване водоводне инсталације у објекат исту даље укопати у зид и на висини од 0.4м од готове коте пода водити до санитарних уређаја у скалду са графичким прилозима из пројектне документације. Део инсталације која је посебно обележена водити подом (који је претходно потребно просећи) на дубини од 0.2-0.3м а у скалду са графичким

прилозима из пројекта. Прикључке за сваки санитарни уређај предвидети на висини која је дефинисана у техниким условима. Део инсталација која се води подом изоловати сунђерастом изолацијом а пре бетонирања обавезно обавити испитивања уз присуство наџорног органа.

Санитарну инсталацију унутар објекта извести одговарајућим ПП-Р цевима и фитингом у скалду са пројектном документацијом у којој су дефинисани пречници за сваку деоницу.

За снабдевање топлом водом точећих места у једној од ординација (поред тоалета) и оба тоалета предвиђена је уградња високомонтажног бојлера запремине 30 литара, а за остале две ординације предвиђена је уградња нискомонтажног бојлера под притиском запремине 10 литара. Инсталацију топле воде извести такође ПП-Р цевима и одговарајућим фитингом

паралелно са инталацијом хладне воде (изнад ње) на растоја њу од 5-10цм у складу са графичким прилозима. За затварање воде предвиђена је уградња два вентила (испред и иза водомера) у постојећој водоводној шахти поред објекта.

Сви детаљи везани за развод инсталације као и пречници приказани су у графичкој документацији пројекта (основе иаксонометријска шема)

Комплетну инсталацију пре затварања / затрпавања проверити на пробни притисак уз обавезно присуство наџорног органа.

**ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА**

Пројектом је предвиђена комплетна реконструкција фекалне канализације. Фекално-отпадне воде из објекта сеодводе новом мрежом фекалне канализације које ће се извести у поду објекта све до новопројектоване септичке јаме у складу са графичким прилозима.Положај новопројектоване канализационе вертикале КВ-1 (ПВЦ Ø 110 мм), предвиђен је у једном од тоалета онакокако је то приказано у графичким прилозима. Решењем је предвиђена једна вентилациона вертикала чија је позиција приказана у графичким прилозима (основе канализационе инсталације). Хоризонтални развод фекалне канализације у објекту потребно је укопати испод постојеће подне плоче коју је претходно потребно исећи дуж нове трасе инсталације фекалне канализације. Миунимална дубина укопавања фекалне канализације унутар објекта износи 0.3м а остало је диктирано котом нивелете. Део изван објекта укопати минимално 0.5-0.7м од коте терена. Дубина ревизионог окна Р0-фк-1 предвиђено је да буде 1м. Канализациони развод представља ПВЦ инсталација пречника Ø 50 - 100 мм, подужног пада и=2 – 1% и води се на претходно описан начин. Спољашњи хоризонтални развод треба бити изведен са подужним падом од и=2.5 - 2%.

У близини предметне парцеле на којој се изводе предметни објекат (објекти) не постоји комунално уређено одвођење отпадних вода. Ово је разлог због ког се примењује септичка јама за пријем отпадних фекалних вода. Она врши један вид пречишћавања ових вода, при коме се таложе и одстрањују штетни састојци подложни труљењу. Поред тога, пречишћавањем се постиже и уништавање заразних патогених бактерија, изазивача разних обољења код људи. Предвиђена је уградња готове септичке јаме по избору инвеститора чија ће запремина бити одређена у наредним корацима. Пројектом је предвиђена уградња ПХЕД септичке јаме или јаме израђене од другог материјала с тим да задовољава минимум ЕН 12566- У овом пројекту усвојена је јама произвођача ''ПипеЛифе'' чији су детаљи приказани уграфичким прилозима, а инвеститор може изабрати и другог произвођача, с тим да мора минимално бити задовољена горепоменута норма као и сви важећи нормативи и закони за сакупљање и одвођење санитарно фекалних отпадних вода.

Потребна запремина септика по еквиваленту особе: Во=1500 л,

Укупан број еквивалената једне особе : 14 – (до 7 запослених у једној смени – укупно ће радити две смене) = 7+7 = 14 еквивалената једне особе - видети табелу испод;

Предвиђена дубина септика: х=~2.0 м,

Однос страна: а : б = 1 : 2.5 ⇒ а=2.0 м, б=5.0 м.

Усвојена запремина септика: В=20.0 м3.

Просечна количина воде по особи: q=50 л/дан,

Време пуњења септика: т =20 000/(50 × 14)= 29 дана.

Септик је потребно празнити на сваких 29 дана. Инсталација

. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВАЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пре почетка радова на извођењу инсталације мора се комуналном водоводу и канализацији предати пројекат инсталације у два примерка на одобрење. Један добрени примерак служи извођачу као дозвола за извођење и мора бити на градилишту.

Извођач је дужан да се у свему придржава одобреног пројекта. Он је дужан да пре почетка рада упореди пројекатинсталација са стварним стањем на градилишту и с наџорним органом да расправи сва питања. Пре сваке евентуалне измене извоач је дужан да благовремено извести наџорни орган, а овај комунални водовод и канализацију о намераваним

изменама.

ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВА

Извођач је дужан да провери све висинске коте у пројекту и сравни их са стварним висинама на градилишту. При изради

канализационе мреже прво треба да буде изведен прикључак на улични канал, затим темељна мрежа, а на крају вертикални водови са гранама.

Сви хоризонтални водови водовода постављају се с падом према најнижем испусном месту. Ако је ових више, о томе се мора водити рачуна.

Промена правца водоводних цеви ће се изводити луковима а не коленима.

Савијање поцинкованих цеви не сме се вршити ни у топлом ни у хладном стању.

Кроз зидове се цеви не смеју водити косо већ управно на површину зида.

**ЦЕВИ У ЗЕМЉИ**

Све цеви у земљи полажу се у слоју песка који обухвата цев са свих страна у дебљини од најмање 5 цм. У насутомземљишту се на дну рова треба поставити довољно дебео слој песка и добро набити. Хумус, отпаци грађевинског материјала,згура и камење не смеју се употребити за затрпавање ровова.

Постављање цеви у рововима може отпочети тек пошто је наџорни орган установио да је ров правилно и по пројектуископан.

Ров се не сме затрпати пре него што је наџорни орган прегледао вод, односно пре него што је инсталацијаиспитана.

**ЦЕВИ У КОНСТРУКЦИЈАМА**

Чврсто узиђивање цеви у зидове и друге конструкције није дозвољено. Отвори за пролаз цеви кроз конструкције морају бити довољно велики, а простор између цеви и конструкција испуњен пластичним материјалом, да би се спречило оштећење цеви.

Водоводне цеви ће се при пролазу кроз конструктивне зидове заштитити заштитном цеви, чији је пречник за 40 мм већи од спољног пречника водоводне цеви, а међупростор ће се испунити кудељом у битумену или стално еластичним китом.

Канализацијске се цеви при проласку кроз зидове не смеју чврсто уградити, а међупростор ће се испунити влажном глином, односно кудељом и асфалтним и другим стално елестичним китом, ако постоји опасност пролаза воде у зграду.

Евентуално непредвиђено дубљење у зидовима и другим конструкцијама може се вршити само по претходној дозволи наџорног органа.

**ЗАШТИТА ЦЕВИ**

Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилацијских канала, кроз каналска окна, испод подањц-а и свода где могу бити изложене загађењу, замрзавању, загревању и корозији.

На местима укрштања, цеви се често морају заштитити. При укрштању с одводницима водоводна цев мора бити виша, а међупростор набијен глином најмање дебљине 20 цм. Ако је размак мањи, водоводна цев ће се провући кроз заштитну цев као при пролазу цеви кроз зид.

На местима где су изложене замрзавању, цеви се требају топлотно изоловати. Изолацију треба извести брижљиво и водовисе не смеју затварати пре него што их наџорни орган прегледа. Исто важи и за звучну изолацију.

При раду се оштећена изолација треба пажљиво поправити.

При обустави рада цеви се требају на погодан начин привремено зачепити, да се не би загадиле, испуниле материјалом или оштетиле.

**СПОЈЕВИ**

Спојеви цеви међу собом и између цеви и арматура требају се извести пажљиво. При спајању, унутрашњи пречник цеви не сме бити сужен окрајцима, деловима арматуре, кудељом, калајем или на други начин, нити деформисан савијањем цеви.

Заптивање спојева водоводних и канлизационих ливених цеви врши се набијањем кудеље и заливањем растопљеног олова с накнадним набијањем или гуменим прстеновима. Спојеви поцинкованих цеви заптивају се кудељом и китом који не сме садржати минијум или друге отровне састојке. Заптивање керамичких или азбестцементних цеви врши се кудељом и асфалтнимкитом или гуменим прстеновима. Оловне цеви се спајау лемљењем, а цеви од пластике лепљењем или гуменим прстеновима.

Спојеви цеви у зидовима, плафонима и другим конструкцијама морају се избећи.

**ПРИЧВРШЋИВАЊЕ ЦЕВИ**

Водови се требају причврстити на зидове и плафоне обујмицама, односно вешаљкама, на размацима зависним од пречника и врсте цеви. Оловне цеви и пластичне у топлим просторијама треба да буду по целој дужини на чврстој подлози.

**АРМАТУРЕ**

Водоводне арматуре се морају претходно прегелдати у радионици и тек потом уградити. Уграђивање арматура се треба извести прецизно, водећи рачуна о добром и лаком руковању и о естетском изгледу.Вентили, батерије и друге арматуре којима се рукује требају се причврстити на зидове помоћу зидних плочица на углавцима.

**САНИТАРНИ ПРЕДМЕТИ**

Уграђивање санитарних предмета мора се извести уредно, чисто и прецизно, водећи рачуна о доброј употребљивости иестетском изгледу целине.

Санитарни предмети се причвршћују на зидове помоћу пластичних или металних углавака. Конзолно постављени предмети треба да издрже силу од 100 кп на најнеповољнијем месту.

Висине постављања санитарних премета - ако у опису радова није другачије наведено - мерене од коте готовог

пода су следеће:

-умиваоник, предњи руб 80 цм

-полица над умиваоником 125 цм

-огледало, до средине 155 цм

-држач пешкира 75 цм

-зидна славина 110 цм

-кухињска судопера 85 или 90 цм

-њц котлић, дно 200 цм

-кутија за тоалетни папир 80 цм

-зидна шкољка писоара, предњи руб 65 цм

**ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Готова али још неизолована и незатрпана мрежа инсталације мора се пре предаје испитати на непроусност и на добро функционисање. Водоводна цевна мрежа - ако прописима није другачије одређено - ставља се под пробни притисак два пута већи од радног, али најмање 15 кп/цм2 за време од 30 мин. Канализацијска мрежа се испитује пуњењем водом у целини

или у деловима, с претходним привременим зачепљењем одвода и отвора.

Испитивање се врши у присуству извођача, наџорног органа и представника комуналног водовода односно канализације, о чему се саставља записник. Испитивање се врши о трошку извођача. Тек после успешно завршеног испитивања може се вршити омотавање, топлотно и друго изоловање водовода, затварање жлебова и канала и затрпавање ровова.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

Извођач остаје у обавези да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у уговореном року. Наџорни орган може признати само уграђене количине материјала. Сав материјал који наџорни орган као непрописан или неисправан не прими мора се одмах уклонити са градилишта.

Извођач је дужан да изради комплетну инсталацију у складној сарадњи с осталим извођачима на згради

Предмет овог техничког описа је **електрична и громобранска инсталација на**

**објекту здравствене станице у Малим Крчмарима бб,општина Рача,на**

**кат.парцели бр.508/4 КО Мало Крчмаре.**

**Општи део**

Објекат је приземни ,димензија 10,69m x7,71m,висине 6,15m.Предвиђен је скелетни системиспуњен гитер блоком и унутрашње обраде малтером.Кровна конструкција је пројектованакао кров на две воде.

Класификација објекта

Класификација утицаја околине

-АА4 температура околине -5°Ц-40°Ц

-АЦ1 надморска висина ≤ 2000м

-АД2 присуство воде -слободно падање водених капи

-АЕ1 присуство страних чврстих тела –занемарљиво

-АФ1 присуство корозивних и прљајућих материја-занемарљиво

-АГ1 механичка напрезања,удари-слабо

-АХ1 механичка напрезања,вибрације-слабо

-АК1-присуство флоре и/или гљивица-занемарљиво

-АЛ1-присуство фауне-занемарљиво

-АМ1-електромагнетни,електростатички или утицај јонизације-занемарљив

-АН1-сунчево зрачење-занемарљиво

Класификација употребе

-БА1 оспособљеност лица-необавештени

-БЦ2 додир лица са потенцијалом земље-слаб додир

-БД1-Могућност евакуације у случају хитности-мала густина насељености

-БЕ1-Природа материјала који се обрађује или је ускладиштен-нема опасности

Електрична и громобранска инсталација

**ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**

Објекат поседује електричну и громобранску инсталацију,које су неусловне и

захтевају тоталну реконструкцију.Мерно разводни орман је метални ,постављен

на фасади објекта и не одговара техничким препорукама ЕПС-а.

**ОПИС НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ СТАЊА**

Напајање објекта

Објекат се напаја преко новог мерно разводног ормана (МРО),смештеног на угаоном стубу,којиуједно представља линију разграничења.Мерно разводни орман је полиестерски,степеназаштите IP 54,шемиран према захтевима ЕПС-а. Напајање мерно разводног ормана (МРО) јесамоносивим кабловским снопом X00-А 4x16mm2. Од мерно разводног ормана МРО, води сесамоносиви кабловски сноп X00-А 4x16mm2,за везу МРО- спратна табла СТ-1,постављена учекаоници.Самоносиви кабловски сноп се дуж угаоног стуба и у таванском простору поставља у ребрасто ПВЦ црево фи 23мм

**Спратна табла**

Спратна табла СТ1,је од самогасиве пластике,уградна за 24 аутоматских осигурача,степеназаштите IP44.Спратна табла је опремљена аутоматским прекидачима Б класе,6КА,одговарајућејачине, заштитним уређајем диференцијалне струје 40/0,5/4п.

Електрична инсталација прикључница

Електрична инсталација прикључница изводи се кабловима типа N2XH одговарајућег бројажила и пресека.Каблови су положени под малтер.Прикључнице су уградне,модуларног типа имонтирају се на висини од 0,3м за прикључнице опште намене,за напајање клима уређаја нависиниод 2,2м,а у осталим просторијама на висини од 1,2м.

Електрична инсталација осветљења

Електрична инсталација осветљења је изведена кабловима типа N2XH одговарајућег броја жилаи пресека.Каблови су положени под малтер.Прекидачи се постављају на висини 1,1m,од готовогпода.

Светиљке су прилагођене намени просторије.Уграђују се светиљке израђене у ЛЕД технологијичији је детаљан опис дат у предмеру и предрачуну радова.

Инсталација слабе струје

Предвиђена је телефонска инсталација,помоћу кабла Ј-Y(Ст)Y 2x2x0,6.Кабл се поставља уребрасто ПВЦ црево фи 13мм и полаже под малтер.Поставља се уградна телефонска утичницаРЈ12 ,1М у седмоструку монтажну кутију у ординацији.

Инсталација изједначавања потенцијала

На фасади објекта постављен је лимени ормарић са шином за изједначавање потенцијала.Шинаје са уземљивачем повезана траком FeZn 25x4mm.На шину се доводи проводник P/F 16mm 2заземљење из спратне табле СТ-1.

У тоалетима где постоји повећана опасност од електричног удара предвиђена је додатна

заштита галванским повезивањем свих металних делова који не припадају електричниминсталацијама.Спајање металних делова предвиђено је проводником P/F 1x4mm2 жуто-зелене

боје на сабирну кутију PS49,која се постављана висини 0,3м од готовог пода. Од кутије PS49

води се проводник P/F 1x16mm2 жуто-зелене боје до шине за изједначавање

потенцијала.Такође са шином за изједначавање потенцијала повезују се и остале металне масе

од водовода ,канализације и сл.

Против-панична инсталација

Инсталација против-паничне расвете се изводи каблом N2XH 3x1,5mm2,који се полаже подмалтер.Користе се лед против-паничне светиљке 4W,IP20,са аутономијом у раду од

3h.Светиљка се поставља у чекаоници.

Заштита од опасног напона додира

Предвиђен је ТТ систем заштите,а као допунска мера заштите предвиђен је заштитни уређајдиференцијалне струје ЗУДС 40/0,5.Предвиђен је заједнички уземљивач и за заштитно


уземљење и за громобранску инсталацију.Уземљивач је тракасти.


Громобранска инсталација


Предвиђена је класична громобранска инсталација.За прихватни систем користи се жицаAlMgSi05 фи 10mm.Жица је постављена на одговарајућим потпорама,имајући у виду кровнипокривач.Спусни водови се изводе такође жицом AlMgSi05 фи 10mm .Формира се четири мернаспоја.Од мерних спојева, постављених на висини од 1,7м,помоћу траке FeZn25x4mm,постављени су земни уводници,који се спајају са уземљивачем постављеним око


објекта.Веза са уземљивачем изведена је укрсним комадом.Уземљивач је прстенасти, изведен


траком FeZn 25x4mm.

















## V.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

***1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ***

***Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:***

1. **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже ***да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Доказ:** | |
| Правно лице**:** | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

1. **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже ***да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Доказ:*** | |
| *Правно лице* | 1. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Предузетник и физичко лице* | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична делапротив животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |

|  |
| --- |
| **ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.** |

1. **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати ***да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Доказ:*** | |
| *Правно лице* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| *Предузетник* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| *Физичко лице* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | 1. Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према местуседишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврдулокалне пореске управе приложи и потврде осталих локалнихоргана/организација/установа. |

|  |
| --- |
| **ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.** |

1. **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати ***да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).***

**Напомена: *„За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебнимпрописом“.***

1. **Услов:** Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда ***изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).***

|  |
| --- |
| ***Доказ*:** Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. |

***1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ***

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

1. ***Финансијски капацитет:***

|  |
| --- |
| ***Услов:***  (1)даостварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци ***мора да буде већи од15.000.000,00динара;***  (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда ***није био неликвидан.*** |

1. ***Пословни капацитет:***

|  |
| --- |
| ***Услов:***  Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање**10.000.000,00 динара без пореза на додату вредност**, а који се односе на на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти |

1. ***Технички капацитет***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Услов:***  Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.  Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:   |  |  | | --- | --- | | **Врста** | **Количина** | |  |  | | Доставно возило | комада 1 | | Кран носивости до 5 т | Комада 1 | | Камион сандучар или кипер | Комада 1 | | Скела цеваста или рамовска | 250 м2 | |  |  | |

1. ***Кадровски капацитет:***

|  |
| --- |
| ***Услов:***Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:  - најмање **15** извршилаца,  - најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:лиценцу **400** или **401** или **410** или **411** или **800**-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци  - најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:лиценцу **450**који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци  - најмање **1**дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:лиценцу **413** који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци |

1. ***Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију***

|  |
| --- |
| Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.  Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у **Поглављу III.**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.  ***О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у***  ***пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).*** |

|  |
| --- |
| Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са  локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде. |

***1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

***1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА***

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1. **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност **обавезних услова** из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII**. *Конкурсне документације)***, који је саставни део конкурсне документације, који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, ***Уколико понуду подноси група понуђача***, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље *XII****. Конкурсне документације)***, мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу изјаве који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XIV. Конкурсне документације). ***Уколико понуду подноси група понуђача****,* Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). ***Уколико понуду подноси група понуђача, Образац*** изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

***О извршеном обиласку локације*** за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

***Наручилац може(одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. ЗЈН)***

***На захтев Наручиоца,***понуђач достављаследеће доказе:

1. ***Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона***

|  |  |
| --- | --- |
| Правно лице**:** | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко.лице | / |

1. ***Услов из чл. 75. сав 1. тачка 2) Закона:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Правно лице* | 1. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Предузетник и физичко лице* | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела  против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |

|  |
| --- |
| **ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.** |

***3) Услов. из члан 75. став 1. тачка 4) Закона.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Правно лице* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| *Предузетник* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| *Физичко лице* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | 1)Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту  седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.  2)Град, односно општина - градска, односно општинска пореска  Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду  локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних  органа/организација/установа. |

|  |
| --- |
| **ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.** |

***4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона***

|  |
| --- |
| Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има ***важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.***  ***Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.*** |

|  |
| --- |
| ***Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем*** |
| Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке. |
|  |
| ***Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача*** |
| Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки  понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. |

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

**На захтев Наручиоца,а пре**.**доношења одлуке о додели уговора**, испуњеност

**додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

***1) за финансијски капацитет:***

|  |
| --- |
| Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха.  Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. |

***2) за пословни капацитет:***

|  |
| --- |
| Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача ***Образац Референтне листе, који је дат у*** Поглављу XIX. Конкурсне документације.  Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене ***Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи,*** који је дат у Поглављу XX***.***  Конкурсне документације.  ***Потврде наручилаца*** о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:  - назив и адресу наручиоца,  - назив и седиште понуђача,  - облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,  - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,  - врста радова,  - вредност изведених радова,  - број и датум уговора,  - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,  - контакт особа наручиоца и телефон,  - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.  Уз потврду Наручиоца доставити:   1. Фотокопије Уговора на које се потврда односи 2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима |

1. ***за технички капацитет:***

|  |
| --- |
| а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.(наведене доказе доставити и када је опрема у закупу) |
| б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и |
| отпремница; |
| в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а); |
| г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. |
| б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; |
| Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. |
| Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XVIII.Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. |

***4) за кадровски капацитет:***

|  |
| --- |
| ***а) о***бавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне |
| пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање \_\_ извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. |
| б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити оригиналним печатом имаоца лиценце и његовим потписом; |
| в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду |

|  |
| --- |
| ***Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача*** |
| Додатне услове група понуђача испуњава заједно. |

Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди Наручилац, који ***не може бити краћи од пет дана***,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, ***наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.***

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понудуне може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII.Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Рач, Карађорђева 48, са назнаком ***„Понуда за јавну набавку радова******адаптација амбуланте у Малим Крчмарима, ЈН бр.4/18, НЕ ОТВАРАТИ“.*** Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 23.02.2018 године, до 10 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, мора да садржи:

1. образац понуде,
2. врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,
3. модел уговора,
4. образац структуре цене,
5. образац изјаве о независној понуди,
6. образац о испуњености обавезних и додатних услова
7. образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
8. образац Референтне листе и образац техничког капацитета;
9. образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
10. бланко соло меницу за озбиљност понуде, картон депонованих потписа, захтев за регистрацију менице и менично овлашћење.
11. друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

**Пожељно је да Понуђач достави доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце датеу конкурсној документацији***, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу*** (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији),***који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.***

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном икривичном одговорношћу),то треба да дефинишуспоразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ***Адаптација амбуланте у Малим Крчмарима*** Карађорђева 48 34210 Рача *,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку*Адаптација амбуланте у Малим Крчмарима*** Карађорђева 48 34210 Рача–**ЈН бр. 4/18 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понудеза јавну набавку*Адаптација амбуланте у Малим Крчмарима*** Карађорђева 48 34210 Рача– **ЈН бр. 4/18 - НЕ ОТВАРАТИ”**или

„**Опозив понудеза јавну набавку*Адаптација амбуланте у Малим Крчмарима*** Карађорђева 48 34210 Рача– **ЈН бр. 4/18 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку*Адаптација амбуланте у Малим Крчмарима*** Карађорђева 48 34210 Рача– **ЈН бр. 4/18- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде(Поглавље VII.Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени упоглављуV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на ***Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.***

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведениу поглављуV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на ***Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.***

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег (ситуације, привремене или окончане)документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

**9.2. *Захтеви у погледу гарантног рока***

Гаранција за радове***Адаптација амбуланте у Малим Крчмарима*** не може бити краћа од24 месеци од дана примопредаје радова.Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

***9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова***

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од60(шесдесет ) календарских данаод увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења.

Место извођења радова - Радови на aдаптацији амбуланте у насељеном месту Мало Крчмаре у општини Рача, објекат категорије V, на катастарској парцели 508/4 К.О. Мало Крчмаре..

**9.4. *Захтев у погледу рока важења понуде***

Рок важења понуде **не може бити краћи од 60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5. *Други захтеви-Полиса осигурања***

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности **(осигурање објекта у изградњи**) и достави наручиоцу, најкасније 5***(пет) дана од дана закључења уговора***, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да,најкасније у року од **5 (*пет) дана од дана закључења уговора***,достави наручиоцу **полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица**, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу ***XVI.*** Конкурсне документације***.***

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се ***за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност***.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. ***За озбиљност понуде***

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења ***за озбиљност понуде, односно бланко сопствену меницу***, која мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, са назначеним износом у висини од 10% од понуђеног износа (без ПДВ-а).

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

***Наручилац ће уновчити меницу*** дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; у предвиђеном року не достави бланко соло меницу за добро извршење посла са свим прилозима; не достави полису осигурања за радове који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач кумулативно не достави меницу, захтев за регистрацију менице, копију картона депонованих потписа и менично овлашћење, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач попуњава, потписује и оверава образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде, који је садржан у Поглављу XVIII. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ и доставља га уз меницу.

1. ***За добро извршење посла***

Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора преда наручиоцу ***бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла***.

Меница мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено, потписано и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, за добро извршење посла, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорених радова.

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да:

- наручилац утврди да се предвиђени радови не извршају у складу са Уговором (на основу записника надлежних служби који врше контролу и надзор над извођењем радова);

- наручилац утврди (на основу записника надлежних служби који врше контролу и надзор над извођењем радова) да је извођач радова, приликом извођења радова нанео штету наручиоцу или трећем лицу.

Понуђач попуњава, потписује и оверава образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде, који је садржан у Поглављу XIX. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и доставља га уз меницу.

1. ***За отклањање грешака у гарантном року***

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу ***бланко сопствену меницу као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року***.

Меница мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, са назначеним износом у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а , са роком важности који мора бити пет дана дужи од истека гарантног рока.

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања евентуалних грешака у гарантном року.

Понуђач попуњава, потписује и оверава образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде, који је садржан у Поглављу XX. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ и доставља га уз меницу.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се23.02.2018година године, у 12 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Карађорђева 48, 34210 Рача , просторијa:21, спратI.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћењена меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан дачува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“у понуди. Наручилац ће одбитидавање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоцаОпштина Рача 48 34210 Рача, електронске поште на e-mailjelena.stevanovic@raca.rs или факсом на број034/751043)тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.4/18".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20.Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93.Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је ***„Најнижа понуђена цена“.***

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који јепонудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

**Наручилац ће одбити понуду** ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;
4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

1. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

**Наручилац може одбити понуду** уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио дазакључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама*.*

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би моглода претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтевзазаштитуправаподносисенаручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији зазаштитуправаупоступцимајавнихнабавкинаадресу: Немањина22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail:јеlena.stevanovic@raca.rs, факсом на број034/751-175или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтевзазаштитуправаможесеподнетиутокуцелогпоступкајавненабавке,противсвакерадњенаручиоца,осимакоЗаконом ниједругачијеодређено.

1. ***Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације***, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања,и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

1. ***Последоношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона*** или ***одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона***, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилацзахтеваје дужандауплатитаксунаследећирачун: **Текућирачун**:840-30678845-06, **Модел**:97, **Позивнаброј**:50-016 **Прималац:**буџетРепубликеСрбије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

**Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона).**

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВАНА АДАПТАЦИЈИ АМБУЛАНТЕ У МАЛИМ КРЧМАРИМА

1. Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци НА АДАПТАЦИЈИ АМБУЛАНТЕ У МАЛИМ КРЧМАРИМА., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. модела уговора. Вредност повећаног обима радоване може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона)

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, **не може се мењати предмет јавне набавке.**

***VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДА***

Понуда бр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за јавну набавку***(на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.),***ЈН број4/18

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име лица за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име лица за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име лица за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:****Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име лица за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:****Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ*[на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.]***

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | \_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | \_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | \_\_\_ месеци/а од дана примопредаје радова |

**НАПОМЕНА:**

**Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

На основу члана 26. став 2. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача)

дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке..***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.****набавке,* бр *[4/18 ]*, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

На основу члана 88. став 1. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив понуђача)

*као понуђач,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.*

*Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.*

***X. МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР***

***О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА***

***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.***

Закључен у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године, између:

**НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:**

Општина Рачаса седиштем у Рачи, Карађорђева 48,ПИБ 101228415, кога заступа председник општине Рача , Ненад Савковић(у даљем тексту: Наручилац),

и

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив извођача*

ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа

*адреса*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа

*адреса*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив члана групе*

ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и

*адреса*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив члана групе*

ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или

Носилац посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа

*адреса*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив Подизвођача*

ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и

*адреса*

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 13.02.2018 године, објавио Позив за подношењепонудау отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.***,ЈН. Бр. 4/2018,на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбoм о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, 05 Број: 110-6559/2017 од 20. јула 2017. године (у даљем тексту: Канцеларија);

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр.\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је ***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.***.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне странеутврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом*(словима:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_),*од чега је ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*словима*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), што без ПДВ-а износи *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(*словима*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понудеИзвођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеномценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршипо испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са позитивним мишљењем Комисије.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности запримопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцурадовауговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилацзбог закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

1. да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;
2. да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
3. да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;
4. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;
5. да се строго придржава мера заштите на раду;
6. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
7. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
8. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
9. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
10. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
11. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се изводе радови;
12. да омогући вршење стручног надзора на објекту;
13. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца.
14. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
15. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
16. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
17. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
18. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
19. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.
20. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења уговора преда наручиоцу **бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла.**

Бланко сопствена меница мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено, потписано и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, за добро извршење посла, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорених радова.

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу **бланко сопствену меницу као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року.**

Меница мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, са назначеним износом у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити пет дана дужи од истека гарантног рока.

Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуствоИзвођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилацу законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуствоИзвођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном динамичком плану.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијамадатим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених и непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнакапримерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу бланко сопствене менице за добро извршење посла од стране Извођача радова.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА** | |  | **ЗА НАРУЧИОЦА** | |
|  | |  |  | |
| МП. | |  | Ненад Савковић, председник општине  МП. | |
| **САГЛАСНА:**  **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА** | | | |
|  |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић | | | |
| Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

## XI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Предмет ЈН  Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | | Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | | **I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | 1. | Ископ земљи III категорије за темељне траке зидоварампи ширине 60цм, машинским путем на дубини1.50м-од коте улаза, са ручним докопавањем (докопавањем и обрадом бочних страна) 30% и финим планирањем дна рова. Земљу депоновати састране, а вишака након враћања депоновати на депонију на удаљеност л=5км.Обрачун по м3 | м3 | 5 |  |  | | 2. | Планирање терена за израду тротоара и приступног пута до објекта, са просечним ископом, односн додавањем земље слојевима д=10цм и машинским набијањем постељице до потпуне збијености.  Ширина тротоара је 1,20м. Тротоари се раде на делу који недостају и врши се замена дотрајалих. Све укупно максимално до 60% површине свих тротоара. Сав шут утоварити на камион и одвести на депонију на  удаљеност до 10км.  Обрачун по м2 | м2 | 118 |  |  | | 3 | Набавка, довоз, разастирање и набијање шљунка испод тротоара и испод платоа, д=10цм, Набијањерадити машинским путем до модула стишљивост и 20 Мпа. Материјал за насипање не сме да садрţи муљевит е састојке и др. стишљиве материје. После набијања, насип мора да има прописану дебљину и правилан профил са тачношћу од +- 1цм. Обрачун по  м3. | м3 | 11,80 |  |  | | 4 | Набавка, довоз, разастињање и набијање шљунка испод темељних трака д=10цм прилазне рампе.  Набијање радити машинским путем до модула стишљивости 40 Мпа. Материјал за насипање не сме да садржи муљевите састојке и др. стишљиве материје.После набијања, насип мора да има прописану дебљину и правилан профил са тачношћу од +- 1цм.  Обрачун по м3 | м3 | 4,04 |  |  | | 5 | Набавка, довоз, разастињање и набијање шљунка испод подне плоче рампе д=15цм и испод плоча тротоара дебљине д=10цм . Набијање радити машинским путем до модула стишљивости 40 Мпа.Материјал за насипање не сме да садржи муљевите састојке и др. стишљиве материје. После набијања, насип мора да има прописану дебљину и правилан профил сатачношћу од +- 1цм. Обрачун по м3 | м3 | 5,50 |  |  | | 6 | Насипање и набијање земље од ископа окотемељних зидова и темељних греда у слојевима до 20цм. Набијање вршити машинским путем до потпунезбијености земље. Обрачун по м3 | м3 | 3,50 |  |  | |  |  | ***УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:*** | | |  | | ***II.РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА*** | | | | | | | **1** | Скидање постојећег кровног покривача са транспортом и одлагањем на привремено место.Скинути покривач пажљиво транспортовати и спаковати, да би се могао касније користити на неком објекту. У цену скидања улази демонтаţа громобранске инсталације, лимених опшивки и сва потребна скела. Обрачун по м2 (мерено по косини крова) | м2 | 150,00 |  |  | | **2** | Скидање постојеће кровне конструкције од пуног дрвета. Здраво дрво одлоţити на предви ђено место, да би се касније могло корисити или продати, а дотрајало, труло и трошно дрво одвести на депонију л=5км. У цену уази сва потребна скела. Обрачун по м2 (мерено по косини крова) | м2 | 150,00 |  |  | |  |  | ***УКУПНО РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:*** | | |  | | ***III.ЗИДАРСКИ ДЕМОНТАЖЕ*** | | | | | | | **1** | Набавка материјала и израда подлоге за подове од керамичких плочица И гранитне керамике од цементне кошуљице 1:3, а која ће уједно служити као слој за пад, просечне дебљине д=4цм. У цену улази скидаwе постојећих дотрајалих подова и подлоге од цементне кошуљице са утоваром на камион и одвозом на депонију на удаљеност до 10км Обрачун по м2 . | м2 | 95 |  |  | | **2** | Набавка материјала и крпљење дотрајале фасаде, са претходним обијањем дотрајалог и оронулог малтера. Фасаде се обађују новим фасадним малтером 1:3:9. Сав шут утоварити у камион и одвести на депонију на удаљеност до 10км. Фасада се поправља до максималних 30% укупне површине  Обрачун по м2. | м2 | 30 |  |  | |  |  | ***УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:*** | | |  | | **IV.БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала и израда тротоара и платоа д=10цм од набијеног бетона МБ 15, са једновременомизрадом пердашене цементне кошуљице 1:3, д=2цм(укупно 12цм), ивичне гредице од истог бетона дим. 10x20цм, као и дилатационих фуга на сваких 2,00мкоје залити битуменом. Обрачун по м2 | м2 | 42,00 |  |  | | **2** | Набавка материјала и израдаармирано бетонске подне плоче рампе д=15 цм од бетона МБ 30, армиране мрежастом арматуром у горњој и доњој зони, са додатком прописних адитива због спречавања абразије и хабања повшина рампе Обрачун по м3 | м3 | 0,74 |  |  | | **3** | Набавка материјала и израда АБ темељних трака ширине 60цм за зидове рампе бетона МБ 25 у земљи без оплате. Јединичном ценом је обухваћено справљање бетона на бетоњерци, довоз миксерима , вибрирање и неговање бетона.  Обрачун по м3 | м3 | 0,46 |  |  | | **4** | Набавка материјала и израда АБ темељних зидова рампе марке МБ 25 у одговарајућој оплати Јединичном ценом је обухваћено: израда, монтаţа и демонтаţа оплате, справљање бетона на бетоњерци,довоз миксерима , уградња , вибрирање и неговање  бетона.  Обрачун по м3 | м3 | 0,56 |  |  | | **5** | Набавка постављање готових бетонских отворених ригола око тротоара и платоа (бехатон елементи).  Обрачун по м1 | м | 32,00 |  |  | |  |  | **УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ** | | |  | | **V.АРМИРАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка, транспорт, извлачење, исправљање, чишћење,размеравање, обелеţавање, сечење, савијање,  монтаţа, везивање и уградња арматуре,за приступни плато и израду рампе за инвалиде. Плаћа се све комплет по кг готове арматуре без обзира на профил иврсту бетонског гвоţĎа. Обрачун по кг. арматура секористи за израду торотоара, рампе иплатоа а) Б500Б  б) Б500Б 500/560(Q188) | кг  кг | 450  650 |  |  | |  | ***УКУПНО* АРМИРАЧКИ РАДОВИ *:*** | | | |  | | **VI.ТЕСАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала, израда и замена дотрајалих рогова и целе подконструкције од целокупне површине крова од суве и здраве грађе, четинара II класе, система вишеводни кров, распона и димензијаелемената у свему према постојећем стању.  Јединичном ценом обухваћена израда шаблона са кројењем, набавка, транспорт, пренос и монтаţа елемената конструкције одговарајућих пресека, узкоришћење ексера као и осталих везивних елемената (жабица, кланфи, можданика итд.).  Пре постављања рогове је неопходно заштити премазима против  црвоточина и финалним премазима. Све старе скинуте рогове утоварити на камион и одвести на депонију на  удаљеност до 10км.  Обрачун по м2 хоризонталне пројекције | м2 | 130,00 |  |  | |  | Набавка материјала и монтажа дрвених летви дим.3/5цм преко кровне конструкције на осовинскомразмаку л=0,50м. Све старе дотрајале летве које су скинуте утоварују се на камион и одвозе на депонију на удаљеност до 10км.  Обрачун по м2 мерено по косини крова. | м2 | 150,00 |  |  | |  |  | ***УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:*** | | |  | | **VIIКРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала и покривање кровне конструкције фалцованим црепом.Замена се врши максимално 100%.  Обрачун по м2, мерено по косини  крова (100%) | м2 | 150,00 |  |  | | **2** | Набавка материјала и израда гребењача и слемена са фазонски обликованим елементом "поклопњачом". Елементе повезати са малтером 1:3:6. Све старе скинуте гребењаче утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 10км. Обрачун по м1, мерено по стварној дуţини (замена 100%) | м | 12,00 |  |  | |  |  | **УКУПНОКРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** | | |  | | **VIIIСТОЛАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних прозора од ПВЦ профила -шестокоморни систем, чије се крило отвара око вертикалне , као и око доње хоризонталне осовине помоћуодговарајућегмеханизма.Застакљивање"термопан"стаклом д=4+16+4мм. Прозори треба да буду израђени са поделом у рамовима као постојећи који се скидају и одлаţу на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду. 100/180 | ком | 14 |  |  | | **2** | Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних прозора од ПВЦ профила -шестокоморни систем, чија секрила отварају око вертикалне као и око доњехоризонталнеосовине помоћу одговарајућегмеханизма. Застакљивање "термопан" стаклом  д=4+16+4мм. Прозори треба да буду израђени са поделом у рамовима као постојећи који се скидају и одлаţу на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.  90/100 | ком | 2,00 |  |  | | **3** | Набавка материјала, израда и улазних светларника од АЛ профила са термопрекидом. . Застакљивање"термопан"стаклом д=4+16+4мм. Стари стакларник се демонтирају и одлаţу на место које одредиинвеститор, а нова која се израђују имају исту поделу у крилима као постојећа која су скинута238/300 | ком | 1 |  |  | |  |  | **УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ** | | |  | | **IVБРАВАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала, израда И монтажа металне ограда која служи као баријера од нерђајућег челика, висине х=1,00м основне конструкције од челичних цеви Ø50,3/2,9мм(стубови и рукохвати), са испуном од челичних цеви Ø31,8/2,6мм у свему према шемибраварије!Обрачун по м1. | м | 3,00 |  |  | | **2** | Набавка материјала, израда И монтаţа металног рукохвата рампи постављеног двострано која служи као баријера од нерђајућег челика, висине х=0.90 м основне конструкције од челичних цеви Ø40,3/2,9мм (рукохвати) Ø50,3/2,9мм(стубови) и са испуном од челичних цеви Ø31,8/2,6мм, свему према шемибраварије!  Обрачун по м1. | м | 9,00 |  |  | | **3** | Набавка материјала, израда И улазног дела из ходника од АЛ профила. Двокрилна улазна врата суснабдевена одговарајућом бравом са кључевима И кваком. Застакљивање "термопан"  стаклом д=4+16+4мм. 180/300 | ком | 1,00 |  |  | | **4** | Набавка материјала, израда и улазног дела објекта од АЛ профила са термопрекидом. Врата су снабдевена одговарајућом бравом са кључевима и кваком.Застакљивање "термопан" стаклом д=4+16+4мм. Испуну врата, вршити ал таблама обострано, са попуњавањем простора измеĎу табли каменом вуном 4цм. 125/300 | ком | 1,00 |  |  | | **5** | Набавка материјала, израда И уградња унутрашњих пуних једнокрилних врата са дуплошперованим крилима. Конструкција штока је од пуне профилисане чамове грађе II класе. Врата снабдети одговарајућом бравом са кључевима, рукохватима и тамо где је то потребно храстовим прагом. Обрада масном бојом два путаса лакирањем.  Обрачун по комаду.  70/200  90/200  80/200 | Ком  Ком  ком | 6,00  2,00  1,00 |  |  | |  |  | **УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ** | | |  | | **X.ЛИМАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала, израда И уградња хоризонталних леţећих олука (замена свих олука 100%), развијене ширине 60 цм.од равног поцинкованог лима д=0,6 мм, у паду од о,5% (према вертикалама). Постојеће олуке демонтирати и одвести на депонију на удаљеност до 10км Обрачун по м1. | м | 24,00 |  |  | | **2** | Набавка материјала, израда И уградња одводних олучних цеви круžног пресека дим. Ø12цм , одравног поцинкованог лима д=0,6 мм, са учвршћивањем истих за зидове одговарајућим шелнама и одстојницима од пластифицираних челичних носача на размаку л=1,50м. Постојеће дотрајале олуке демонтирати и одвести на депонију на удаљеностдо 10 км.  Обрачун по м1. | м | 16,00 |  |  | | **3** | Набавка материјала и опшивање димњака на крову равним поцинкованим лимом д=0,6мм, развијене ширине л=0,50м. Постојеће опшивке демонтирати И одвести на депонију на удаљеност до 10км.  Обрачун по м1 | м | 8,00 |  |  | | **4** | Набавка материјала и опшивање венаца на крову равним поцинкованим лимом д=0,6мм, развијене ширине л=70 цм. Постојеће увале демонтирати и одвести на депонију на удаљеност до 10км.  Обрачун по м1. | м | 30,00 |  |  | |  |  | **УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ** | | |  | | **XI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала и облагање зидова санитарних чворова зидним керамичким плочицама I класе,дим 25x40цм домаће производње, фуга на фугу уцементном малтеру 1:3, у тону по избору пројектанта. Плочице лепити до плафона, а постојеће скинути,утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 10км.. Обрачун по м2 | м2 | 88 |  |  | | **2** | Набавка И постављање подних глаyираних плоцица од гранитне керамике I класе дим 33x33 цм, фуга на фугу у цементним малтеру 1:3 у тону по иyбору пројектанта. У премеру је ура;уната И соклица висине х 16,5 цм од истог материал са постављањем zаšтитне алуминијумске лајсне у цементном малтеру 1 :3 Обрачун је по м2 стварне развијене површине | м2 | 95,00 |  |  | |  |  | **УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** | | |  | | **XII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала, глетовање свих плафона иобрада истих полудисперyивном бојом два пута са обавеyним минималним двадесет цетвороцасовним, сушењем измедју два премаза. У цену улази скидање постојеће боје и глет масе до здравог малтера. Сав подлупљени малтер обити и извршити санацију постојее зоне. Процењено око 30% оштећених зидова влагом Обрачун по м2 | м2 | 83,00 |  |  | | **2** | Набавка материјала, глетовање свих унутрашњих зидова и обрада истих полудисперyивном бојом у два премаза са обавезним минималним двадесетцетвороцасовним, сушењем измедју два премаза.У цену улази скидање постојеће боје и глет масе до здравог малтера. Сав подлупљени малтер обити и извршити санацију постојее зоне. Процењено око 30% оштећених зидова влагом Обрачун по м2 | м2 | 272,20 |  |  | |  |  | **УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ** | | |  | | **XIII.ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације подова на тлу са повијањем уз зидовеу висини од х=15цм у санитарним чворовима, од хладног премаза битулитом и вареног "КОНДОРА-4". Изолацију подова радити преко израĎене подлоге од мршавог бетона. Обрачун по м2 | м2 | 10,00 |  |  | | **2** | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације крова паропропусном фолијом .  Обрачун по м2 | м2 | 150,00 |  |  | | **3** | Набавка материјала и израда хоризонталне термоизолације подне плоче трвдопресованим стиропором дебљине 3 цм са свим потребнимфиксирањем.  Обрачун по м2 | м2 | 85,00 |  |  | | **4** | Набавка материјала и израда хоризонталне термоизолације кровне плоче стиропором дебљине 10цм са свим потребним фиксирањем.  Обрачун по м2. | м2 | 85,00 |  |  | |  |  | **УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | |  | | **XIV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Набавка материјала бојење фасадних зидова фасадном дисперзивном бојом у 2 премаза са 24 часовним сушењем измеĎу два слоја.Обрачун по м2 | м2 | 45,00 |  |  | | **2** | Монтажа и демонтажа челичне фасадне скеле висине до 10 м1 .  Обрачун по м2 | м2 | 90,00 |  |  | |  |  | **УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ** | | |  | | **XVРАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ** | | | | | | | **1** | Завршно чишћење објекта после завршетка свих радова.  Обрачун по м2. | м2 | 100,00 |  |  | |  |  | **УКУПНО РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ** | | |  | |

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТАМА РАДОВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. бр | ОПИС РАДОВА | УКУПНО БЕЗ ПДВА |
| 1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 2 | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |
| 3 | ЗИДАРСКИ ДЕМОНТАЖЕ |  |
| 4 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ |  |
| 5 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| 6 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| 7 | КРОВОПОКРИВАЧКИ |  |
| 8 | СТОЛАРСКИ |  |
| 9 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| 10 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| 11 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| 12 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ |  |
| 13 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 14 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 15 | РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | |  |
| ПДВ | |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом | |  |

**ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ**

НАПОМЕНА:

Овим предмером је предвиђена испорука,уградња и повезивање следећег материјала и опреме,као и свог ситног неспецифицираног материјала.

Сав уграђени материјал мора да задовољава СРПС стандарде.

Извођач је обавезан да за сву уграђену опрему обезбеди одговарајуће атесте које мора предати надзорном органу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Предмет ЈН  Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| **1.ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ** | | | | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа старе електричне инсталације и одлагање на место које одреди инвеститор | пауш | 1 |  |  |
| 2 | НАПАЈАЊЕ МЕРНО РАЗВОДНОГ ОРМАНА И СПРАТНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабл X00-А 4x16мм²,за везу:  -дистрибутивна мрежа-МРО(постављен на угаоном стубу) у дужини од 7м;  Напомена:У цену је урачунато и:  -ребрасто ПВЦ црево фи 22мм дужине 7м  - изоловане вододихтујуће стезаљке 4 ком  -обујмица за стуб  -везивање кабла на оба краја | Компл. | 1 |  |  |
| 2.2 | Кабл X00-А 4x16мм²,дужине 30м,за везу:  - МРО-спратна табла СТ-1(постављена у чекаоници);кабл је увучен у ребрасто ПВЦ црево и полаже се делимично испод малтера,а делимично преко таванског простора.  Напомена:У цену је урачунато и:  -ребрасто ПВЦ црево фи 22мм дужине 20м  -прибор за качење кабла (затезне стезаљке 2 ком;лимени цреп и кровни носач ;  -везивање кабла на оба краја | Компл. | 1 |  |  |
| 2.3 | Трошкови оператора дистрибутивног система- стварање услова за прикључење кабла из позиције 2.1 | паушално |  |  |  |
| 3 | МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАН И СПРАТНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Мерно разводни орман од самогасиве пластике,степена заштите ИП 54,за један мерни уређај са уграђеном следећом опремом: трополни растављач-осигурач(ком1), аутоматски прекидач 25А,класе Ц,10КА једнополни (ком3)  Орман треба да буде шемиран према техничким препорукама ЕПС-а | ком | 1 |  |  |
| 3.2 | Спратна табла,уградна,од самогасиве пластике за 24 аутоматска прекидача са уграђеном следећом опремом:  -заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5/4п (ком1)  -аутоматски прекидач 16А,класе Б,6КА једнополни (9ком)  -аутоматски прекидач 10А,класе Б,6КА једнополни (2ком)  -аутоматски прекидач 6А,класе Б,6КА једнополни (1ком) | ком | 1 |  |  |
| 4 | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |
| 4.1 | Испорука и полагање кабла N2XN 3x2,5мм², за израду струјног круга за напајање загрејача воде(бојлера).  Кабл се полаже под малтер.  НАПОМЕНА:  Обрачун је направљен по дужном метру и у цену је урачунато и потребно повезивање. | м | 15 |  |  |
| 4.2 | Испорука и полагање кабла N2XN 3x2,5мм ²,просечне дужине 15м, за израду струјног круга за напајање клима у превијалишту и у чекаоници.  Кабл се полаже под малтер.  НАПОМЕНА:  Обрачун је направљен по комаду и у цену је урачунато и потребно повезивање. | ком | 2 |  |  |
| 4.3 | Испорука и полагање кабла N2XN 3x2,5мм просечне дужине 15м, за израду струјног круга једнофазних прикључница за напајање електричних радијатора у превијалишту, чекаоници и ординацијама.  Кабл се полаже под малтер.  НАПОМЕНА:  Обрачун је направљен по комаду и у цену је урачунато и потребно повезивање. | ком | 4 |  |  |
| 4.4 | Испорука и полагање кабла N2XN 3x2,5мм ²,просечне дужине 15м, за израду струјног круга једнофазних прикључница опште намене.  Кабл се полаже под малтер.  НАПОМЕНА:  Обрачун је направљен по комаду и у цену је урачунато и потребно повезивање. | ком | 2 |  |  |
| 4.5 | Испорука и полагање кабла N2XN 3x1,5мм²,просечне дужине 50м, за израду струјног круга осветљења.  Кабл се полаже под малтер.  НАПОМЕНА:  Обрачун је направљен по комаду и у цену је урачунато и потребно повезивање. | ком | 2 |  |  |
| 4.6 | Испорука и полагање кабла N2XN 3x1,5мм², за израду струјног круга против-паничне расвете.  Кабл се полаже под малтер.  НАПОМЕНА:  Обрачун је направљен по дужном метру и у цену је урачунато и потребно повезивање. | м | 5 |  |  |
| 5 | ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ |  |  |  |  |
| 5.1 | Испорука и уградња 7-струке монтажне кутија,7-струког монтажног рама и припадајућег оквира. | ком | 2 |  |  |
| 5.2 | Испорука и уградња двоструке монтажне кутије,двоструког монтажног рама и припадајућег оквира. | ком | 16 |  |  |
| 5.3 | Испорука и уградња модуларне једнофазне прикључнице са заштитним контактом 2М 16А,250В,бела | ком | 18 |  |  |
| 5.4 | Испорука и уградња једнофазне прикључнице 1М за у зид, 10А,250В,бела | ком | 1 |  |  |
| 5.5 | Испорука и уградња обичног прекидача за у зид 1М, 10А,250В | ком | 15 |  |  |
| 5.6 | Испорука и уградња једнополног модуларног прекидача за загрејач воде 16А;250В | ком | 1 |  |  |
| 6 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
| НАПОМЕНА:  Светиљке су уграђене на плафон на начин условљен констукцијом светиљке или помоћу специфицираног носећег прибора.За сваку светиљку предвиђену пројектом дат је краћи опис.Напон напајања светиљки је 220-240В;50Хз.У саставу светиљке су светлосни извори и сав помоћни материјалза рад светиљке и њихово постављање.Све светиљке треба да буду од реномираних произвођача.Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближно исте карактеристике и димензије као и понуђени типови светиљки.Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом управљања квалитетом ИСО 9001:2008,системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2014 и системом управљања здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007.Понуђач који не нуди светиљке предвиђене пројектом ,треба да достави поменуте произвођачке сретификате,као и описом тражене сертификате за сву опрему која се нуди.Уколико се тип светиљки који се нуди разликује од оног предвиђеног пројектом ,понуђач је дужан да достави прорачуне урађене у софтверском пакету Диалуx или Релуx.  Користе се следећи типови светиљки:  -Тип светиљке С1  Надградна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена заа монтажу на плафоне са интегрисаним ЛЕД драјвером,за осветљење канцеларијских простора.Кућиште светиљке је од алуминијума,обојено у белу боју РАЛ 9003.Протектор од опалног поликарбоната се налази у алуминијумском раму.Степен механичке заштите је ИП40.Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К.Укупна снага система је 40W.Димензије светиљке су 600x600мм,дубина максимално 60мм,слична типу BEGHELLI 70011 ЛЕД.  Тип светиљке С2  Надградна светиљка са једним светлосним извором израђена у ЛЕД технологији,предвиђена за монтажу на зид или плафон ,за осветљење санитарних чворова и других влажних просторија.Кућиште светиљке је од композитног материјала,а оптика од поликарбоната.Протектор је од поликарбоната. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К.Укупна снага система је12W.Степен заштите је ИП 66,слична типу BEGHELLIFULLMOON. | | | | | |
| 6.1 | Испорука и уградња против-паничне ЛЕД светиљке 4W;3х | ком | 1 |  |  |
| 6.2 | Испорука и уградња светиљке тип С1.  Светиљка се поставља у чекаоници,превијалишту,ординацијама бр.1 и бр.2 и на улазу. | ком | 17 |  |  |
| 6.3 | Испорука и уградња светиљке тип С2.  Светиљка се поставља у санитарном чвору и у ходнику. | ком | 5 |  |  |
| 7 | ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
| 7.1 | Испорука и уградња разводног ормана за изједначавање потенцијала ,оквирних димензија 200x300x100мм(шxвxд) са шином за изједначавање потенцијала | ком | 1 |  |  |
| 7.2 | Испорука и уградња кутије за изједначавање потенцијала КС-49,која се поставља у санитарном чвору,на висини 0,3м од готовог пода. | ком | 1 |  |  |
| 7.3 | Испорука и уградња проводника за изједначавање потенцијала П/Ф 16мм,просечне дужине 10м ,који се увлачи у ребрасто црево фи 16мм,полаже под малтер и води од сабирнице за изједначавање потенцијала до спратне табле и од сабирнице заизједначавање потенцијала до кутије КС-49 | ком | 2 |  |  |
| 7.4 | Испорука и уградња проводника за изједначавање потенцијала П/Ф 4мм,просечне дужине 10м,полаже под малтер и води од кутије КС-49 до свих металних маса у санитарном чвору(водоводне и канализационе цеви и сл.)Спајање за цевоводе урадити са шелном и оловним подметачем.Просечна дужина до кутије КС-49 је 5м. | ком | 5 |  |  |
| 8 | ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 8.1 | Испитивање електричне инсталације са издавањем стручног налаза. | пауш |  |  |  |
| 9 | Поправка оштећених површина,насталих услед полагања каблова,без завршне обраде зида | пауш |  |  |  |
| **УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-9** | |  | | | |
| **2.ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ** | | | | | |
| 2.1 | Испорука и полагање телефонског кабла Ј-Y(Ст)Y 2x2x0,6 за напајање телефонске утичнице.Кабл се увлачи у ребрасто ПВЦ црево фи 13,5мм и полаже под малтер.Обрачун је направљен по дужном метру. | м | 10 |  |  |
| 2.2 | Телефонска утичница,РЈ 1 модуларна | ком | 1 |  |  |
| **УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 2.1-2.2** | | |  | | |
| **3.ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | | | | |
| Редни број | Предмет ЈН  Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| **1.ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА** | | | | | |
| 3.1 | Демонтажа старе громобранске инсталације и одлагање на место које одреди инвеститор | паушално |  |  |  |
| 3.2 | Ископ рова у земљи ИИИ категорије,вертикалног пресека 0,8x0,4м,за полагање траке.У цену је урачунато и слојевито затрпавање земљом из ископа.Обрачун је направљен по дужном метру. | м | 50 |  |  |
| 3.3 | Испорука и полагање Ал жице АлМгСи05 софт стандард ЕН 60154 фи 10 , за израду прихватног система и спустних водова .Ал жица се полаже делимично по фасади објекта,а делимично по кровном покривачу од црепа.  Обрачун је направљен по дужном метру,у цену је урачунат. | м | 65 |  |  |
| 3.4 | Универзални носач жице за слеме | ком | 20 |  |  |
| 3.5 | Кровни носач за кровове покривене црепом | ком | 40 |  |  |
| 3.6 | Фасадни носач Ал жице | ком | 30 |  |  |
| 3.7 | Укрсни комад СРПС Н.Б4.935/ИИ Т-Ж 60x60 | ком | 8 |  |  |
| 3.8 | Укрсни комад за спајање жица-жица СРПС Н.Б4.934/III 60x60 | ком | 11 |  |  |
| 3.9 | Кровна стезаљка | ком | 4 |  |  |
| 3.10 | Обујмица за олук СРПС Н.Б4.914(100x60) | ком | 4 |  |  |
| 3.11 | Испорука и полагање траке ФеЗн 25x4мм,за израду уземљивача.Обрачун је направљен по дужном метру. | м | 50 |  |  |
| 3.12 | Испорука и полагање траке ФеЗн 25x4мм,за израду земљовода.Полажу се четири земљовода за громобранску инсталацију и један за заштитно уземљење.Обрачун је направљен по дужном метру. | м | 20 |  |  |
| 3.13 | Укрсни комад за спој трака-трака СРПС Н.Б4.936/ИИ 60x60 | ком | 10 |  |  |
| 3.14 | Кутија мерног споја | ком | 4 | 1 |  |
| 3.15 | Испитивање громобранске инсталације са издавањем стручног налаза | пауш. |  |  |  |
| **УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 3.1-3.16** | | |  | | |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Опис позиције | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |
| 1 | Електрична инсталација јаке струје |  |
| 2 | Електрична инсталација слабе струје |  |
| 3 | Громобранска инсталација |  |
| УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ | |  |
| ПДВ | |  |
| УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ПДВ-ом | |  |

РАДОВИ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

**НАПОМЕНА:**Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив произвођача, повремено специфицирани у тексту предмера радова или на цртезима су искључивоиндикативни, служе као референца и да укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су захтевани пројектом. Понуђачи радова суслободни да понуде материјале, опрему или уређаје других реномираних произвођача, сличних или бољих техничких карактеристика него што суматеријали, опрема или уређаји специфицирани овим предмером радова, сто це бити предмет одобрења од стране овласценог Инзењера (Надзорног органа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Предмет ЈН  Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| **И.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | |
| 1. | **Обележавањетрасе**натеренусасвимпотребнимознакама, препочеткаизвођењарадова. Свегеодетскетачкеморајубитисачуванезасвовреме  извођењарадоваилинакнадноурађене. | м | 48,00 |  |  |
| 2. | 2 **Демонтажапостојећесанитаријеигалантерије**којајевиднаизванплочицауобјекту. Водоводнеиканализационеинсталацијеуподу/зидусенедемонтирајуосимузонамаукојимасеукрштајусановоминсталацијомпајеутомсмислуњиховоукљњањенеопходно. Овирадовисутакођеобухваћениовомпозицијом. | пауш | 1,00 |  |  |
|  |  | **Укупноприпремнирадови** | | |  |
| **II. ЗЕМЉАНИРАДОВИ** | | | | | |
| 3 | **Машинскиископровазаполагањецевиисептика**уземљиИИИкатегоријесаправилнимодсецањембочнихстранаиднарова, апремапредметномпројекту.Одбацивањеископаногматеријалавршитина 1.0 метраодивицеровасаједнестране,  докседругастранакористизатранспортцевииматеријала. Днороваморабитиископаноипоравнатопремакотамадатимупројекту. Потребнојестриктноостваривањепадаизмеђузадатихтачака. Услучајупрекопа, вишаксеморапопунитинабијенимшљункомотрочкуизвођача. Услучајупосебнихуслова,материјалаитешкоћакојиизискујуспецијаланрадиоруђа, истићесенакнаднообрачунатиудоговорусанадзорниморганом. Уколикоприликомископадођедопојавеподземнихводаподразумеваседајеевентуалнирадпумпенацрпљењуистеурачунатуцену.  Обрачунпом3 стварноизведеногископа  Од 0-2 метрадубине  Од 2-4 метрадубине | м3  м3 | 37,64  15,12 |  |  |
| 4 | **Планирањеднарова**позавршеномископупремакотамадатимупројектуСвапрекопанаместаиспунитинабијенимчљункомотрошкуизвођача | м2 | 21,52 |  |  |
| 5 | **полагањецеви**, окоиизнадтеменацевиуслојуминималнедебљинеод 10 цм.Песакнесмебитиодтрошнестененитииматикрупнекомадекамена, нигрудвеземљеусеби. Морабиричистуједначенегранулације, безпримесаорганских  материја. | м3 | 2,91 |  |  |
| 6. | Затрпавањеровованатрасиводоводнеиканализационеинсталацијеземљомизископа. Такођеземљомизископапотребнојезатрпатипросторокоиизнадсептикадопостојећекотетерена. Земљувраћатиуслојевимаод 30-40цмузсталноИумереносабијањеккаосепостављенеинсталацијенебиоштетиле | м3 | 20,88 |  |  |
| 7 | **Транспортпреосталеземље**изископа, послезатрпавањаровова (којисезатрпавајуземљомизископа) иделаизнадсептика, надепонијукојузатоодрединадзорниорган. Ценомјеобухваћено: утовар, транспорт, истоваригрубопланирањенадепонији.  Обрачунпом3 транспортованеземље | м3 | 28,97 |  |  |
|  |  | **ИИУкупноземљанирадови** | | |  |
| **III ГРАЂЕВИНСКИРАДОВИ** | | | | | |
| 8 | **Бетонирањедоњеплочеревизионогокнафекалнеканализацијеодармираногбетона**МБ-30 В6 (премадетаљимаокнаиканализационихшахтоваканализације).Дебљинадоњеплочеизноси 20 цм. Плочубетониратинаслојушљункадебљине 10 цм.  Обрачунпом³ уграђеногбетона | м3 | 0,29 |  |  |
| 9 | **Бетонирањегорњеплочевевизионогокнафекалнеканализацијеодармираногбетона**МБ-30 В6. Дебљинаплочеизноси 20 цм. Бетонирањевршитиудвостранојоплати. Плочубетониратисаотворомукојисеуграђујеливеногвозденирамзаливеногвозденичетвртастипоклопац (дим: 60x60 цмили Ø600мм).Обрачунпом³ уграђеногбетона. | м3 | 0,29 |  |  |
| 10 | Набавка, транспортиуградња**доњегАБмонтажногпрстенаканализационогревизионогокнафекалнеканалиyације**. ПрстенјеД 1000/1000 саформиранимотворимазаканализационецевиодговарајућихпречника. Унутрашњустранууграђеногпрстенаомалтерисатицементниммалтеромразмере 1:3 иглетоватидо''црногсјаја''. ПрстенпоставитинавећприпремљенуАБдоњуплочу, анаконмонтажецевиурадитикинету. | ком | 1 |  |  |
| 11 | Извршитинабавку, транспортиуградњу**ливеногвоздениихшахтпоклопаца**изнадревизионихоканафекалнеканализације. Шахтпоклопацјеливеногвоздени, ДН 600  мм.Обрачунпокомадууграђеногпоклопца.  (Ц 250 - ЕН - 124 СРПСЦ.Ј1.600) | ком | 1 |  |  |
| 12 | Израда**отвораубетонскојконструкцији**запролазводоводнихиканализационихвертикала. Уценуурачунатииодговарајућезаптивањепростораизмеђузидоваотвораиинсталације, послемонтажеинсталације. Обрачунпоизведеномотвору. | ком | 3 |  |  |
| 13 | Шлицовањеиразбијањебетона (постојећебетонскеподнеплочеуобјекту) дужцелетрасефекалнеканализацијеушириниод 40цм. Наконмонтажецевиканалбетониратидо  постојећекотеподаОбрачунпом' разбијенеиизбетониранетрасе | м | 14 |  |  |
|  |  | **Укупнограђевинскирадови** | | |  |
| **IVФЕКАЛНАКАНАЛИЗАЦИЈА** | | | | | |
| 14 | Набавка, допремањеимонтажа**цевиодПВЦ-а**, заинсталацијуфекалнеканализације. Свапотребнаштемовањаипробијањазидоваодопекеибетонаненаплаћујусепосебновећсуобухваћенаценомдужномметрацеви. ЦенатакођеобухватасвешратећефазонскекомадеодПВЦ-а (косерачве, лукови, редукције, ревизије...) Недовршенеделовемреже, везезавертикалеилисанитарнеуређаједоњиховогуграђивањазатворитипривременимдрвенимчеповимаодговарајућегпречника. Постављенуцевиспратиииспитатинаводонепропусноступрисуствунадзорногоргана.  Обрачунпометрудужном, уграђенеипримљенецеви.  ПВЦДН 160мм  ПВЦДН 110мм  ПВЦДН 75 мм  ПВЦДН 50 мм | м  м  м  м | 1,0  9,0  10,0  2,0 |  |  |
| 15 | Набавка, допремањеимонтажа**ПВЦподнихсливника**сапониклованомрешетком.  Обрачунпомонтираномсливнику.  ДН 50 мм | ком | 2 |  |  |
|  | Набавка транспорт И монта\а ХДПЕ кровних вентилационих каппа тип ХЛ 810( или другог призводјача сличних или бољих карактеристика), за вентилацију канализационог развода. Обрачун по монтираној глави  ДН 110мм | ком | 1 |  |  |
| 16 | **Набавка, транспортиуградњасептиказасакупљањеотпаднихводаизканализације**. СептикможебитиизрађенодХДПЕматеријала, АБилинекогдругогматеријала, алиморабитипотпуноводонепропустаниморадазадовољиминимумЕН12566-3. Запреминасептикаморабитиминимално 20м3. Овимпредмеромпредвиђенајеуградњасептикапроизвођача ''ПипеЛифе'' (ЕЦО-ТР 20000). ОвирезервоарисуконструисанизаоптерећењакласеА15, ализависноодусловамогу  битиојачанирамовимаиплочамаодармираногбетона, итакобитиуграђениусаобраћајнимзонама. Поклопцикојисеуовомслучајумонтирајуиспуњавајупројектнооптерећење. Монтажусептикаиусловеуградњеукоимаважигаранцијапрописујепроизвођачиизвођачрадовасетогаморастрогопридржавати, аконтролувршинадзорниорган. Инвеститорможеизабратиидругогпроизвођача, чијисептикима  истеилибољекарактеристикеодпројектованог.  Обрачунпокомплетноуграђеномсептику | ком | 1 |  |  |
| 17 | Наконзавршенемонтажесвеканализационеразводеиспитатинапродорност - пропустањемоловнихкугликрозвертикалнеихоризонталнеканале. Кодхоризонталнихканалаоловнукуглупотискивативодом. Истотакоиспитатинавододржљивост, односнозатворитидрвенимчепомисвеотвореидеоницукојасеиспитујенапунитиводом. После 15 минутанесмебитигубитакаводе. ПотребнуколичинуводезаиспитивањеобезбеђујеИзвођач. ИспитивањеканализационихразводаобавезноизвршитиуприсуствупредставникаСлужбенадзора.  Обрачунподужномметруиспитанецеви | м | 22 |  |  |
|  |  | **Укупнофекалнаканализација** | | |  |
| **V. ВОДОВОД( инсталацијасанитарногводовода)** | | | | | |
| 18 | Набавка, допремањеимонтажа**водоводнихцевиПП-Р**, зараднипритисакод**10 бара**. УвознецевиморајуодговаратиСРПС-у, односноморајуиматиатесто  техничкојисправности. Уценуулазиинабавкасвихпратећихфазонскихкомада(муфови, завршнаколена, колена, ткомади, заобилази...).Цевицеспајајусучеонимзаваривањемусвемупремапрепорукамапроизвођачацеви. Цевисемонтирају  скривеноузиду (унутармокрихчворова) илиуподу/земљи ( уосталимделовимаобјектаиизванобјекта). Цевисеизолујусунђерастомизолацијомрадиспречавањаконденза. Целокупнаводоводнаинсталацијапрезатварањажљебоваималтерисањаморабитииспитананапритисакод 12 бара, премаважећимпрописима.Обрачунпомуграђенеипримљенецеви.  ПП-РД 25 мм  ПП-РД 20 мм | м  м | 16,00  15,00 |  |  |
| 19 | Набавка, транспортиуградњаводоводнихцевиПЕ 100 СДР 17 С8 заспољашњуводоводнуинсталацијуодпостојећебунарскешахтедообјекта. СпајањецевивршипомоћуодговарајућихМСфазонскихкомадапремаупутствупроизвођача. Цеви  пажљивоположитинапретходноприпремљенупостељицуодпескаидотератипоправцуинивелетипремапројекту. Уценуулазисавматеријалсарастуром, разношењецевидужрова, прегледисправностисвакецевииспојева, спајањеиполагањецеви.Радовеизвестиусвемупремапројекту, техничкимпрописимаиупутствима  надзорногоргана. Обрачунпомуграђенеипримљенецеви.  Д 25 мм | м | 14,5 |  |  |
| 20 | Набавка, транспортимонтажа**пропуснихвентила**. Обрачунпокомадумонтираногвентила.  Д 25 мм (Ø 3/4'') | ком | 2 |  |  |
| 21 | Набавка, транспортимонтажа**вентиласаточком**. Обрачунпокомадумонтираногвентила.  МС Ø 1/2'' | ком | 1 |  |  |
| 22 | Набавка, транспортимонтажахоризонталног**волтмановогводомерапречникаØ3/4''** замерењепотрошњеводе. Водомерсепостављаупостојећојводоводнојшахтипоредобејкатускалдусапројектномдокументацијом.  Обрачунпоуграђеномводомеру  Водомер Ø 3/4'' | ком | 1 |  |  |
| 23 | Набавка, транспортимонтажа**монокомпактногпостројења – аутоматскепумпеХИДРОПАК**произвођача ''Новотерм'' типХ-СЛН-9 Т (М) илидругогпроизвођачакојиимаистеилибољекарактеристике,акојајенамењеназаснабдевањечистомпиткомводомизбунара. Карактеристикепумпеморајуда  задовољавајуминималнепотребеобјектазаводомусмислу Q=0.5л/с, Х=45м. Постројењесемонтираупостојећеоонопумнестаницекојесеналазипоредбунара. Ценаобухватанабавкупостројењаисвогнеопходнохпратећегфитингаза  повезивањенановуинсталацијукојајепредвиђенапројектомкаоипуштањеурад.  Обрачунпокомплетноинсталираномпостројењуипуштањемурад | Ком | 1 |  |  |
| 24 | Набавка, транспортимонтажа**ЕКвентиласахромираномкапом**. ВентилиморајуодговаратиПП-Рцевима. Обрачунпокомадумонтираногвентила.  Ø 13 мм (Ø 1/2'') | ком | 14 |  |  |
| 25 | **Испитивање**монтиранеинсталацијеводовода**навододржљивост**премаважећимпрописима. Потребнуколичинуводезаисптивањеобезбеђујеизвођач.  Обрачунподужномметруиспитанецеви | м | 45,00 |  |  |
| 26 | **Дезинфекција**монтиранеииспитане**водоводнемреже**уобјектупремаважећимпрописима.  Обрачунподужномметруцевовода | м | 45,00 |  |  |
| 27 | **Испитивањеквалитетаводе**изновомонтиранемреже, апослеизвршенедезинфекције.  Обрачунпобројуузорака | ком | 1,00 |  |  |
|  |  | **ВУкупноводовод** | | |  |
| **VIСАНИТАРНИОБЈЕКАТИПРИБОР** | | | | | |
| 28 | Набавкаимонтажа**клозетскешоље**:  а) шољаодфајансабелебоје, сагуменимуметкомизмеђушољеипода, шољамораодговаратистандардуСРПС.У.Нр.120;  б) клозетскадаскасапоклопцемодпунепластике, снабдевенусадоњестранеса  најмањетригуменаодбојника;  ц) пвццевкојасеумећеизмеђуизливноггрлашољеиканализационецвиузиду;  д) нискомонтажнииспирачповезансашољомпластичномцеви Ø 32 ммсаобујмицамаигуменимдихтунзима; потезаљкаиспирачаморадаимавођицу.  Обрачунпомонтиранојклозетскојшољи.  тип ''Симплон'' | ком | 2 |  |  |
| 29 | 28 Набавкаимонтажа**хромираногдражачаролотоалетпапира**.  Обрачунпомонтираномдражачу | ком | 2 |  |  |
| 30 | Набавкаимонтажакомплет**умиваоникаодфајанса**ширине 550 мм, којиодговарастандардуСРПС.У.Н5.110.  Шкољкаморабитиснабдевенаотворомзаодвод , преливомичепомзазатварањеодводноготвора. Исподшкољкеумиваоника  монтиратихромиранисифонкојимораодговаратистандардСРПС.М.Ц5.810 испојитигасаканализациономцевиузидупрекогуменогдихтунга. Спојпрекритиниклованомрозетом. КачењешкољкеизвршитипутемжабицаилишрафоваузпретходнууградњупластичнихтипловаОбрачунпомонтираномумиваонику. | ком | 5 |  |  |
| 31 | Набавкаимонтажа**никлованебатеријезаумиваоник**.  Обрачунпомонтиранојбатерији.  стојећа - затоплуихладнуводу. | ком | 5 |  |  |
| 32 | Набавкаимонтажа**огледала**60/40 цм, којесепостављаизнадумиваоника.  Обрачунпомонтираномогледалу | ком | 5 |  |  |
| 33 | Набавкаимонтажа**дозеразасапун**  Обрачунпомонтираномдозеру | ком | 5 |  |  |
| 34 | Набавкаимонтажа**касете (држача) заубрусе.**  Обрачунпомонтираномдржачу. | ком | 5 |  |  |
| 35 | Набавка и монтажа **нискомонтажног бојлера под притиском са прохромским**  **казаном запремине 10 л.**  Обрачун по монтираном бојлеру | ком | 1 |  |  |
| 36 | Набавка и монтажа **електричног бојлера са прохромским казаном запремине**  **30 л.**  Обрачун по монтираном бојлеру | ком | 1 |  |  |
|  |  | **Укупно санитарни објекти и прибор** | | |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКИХ РАДОВА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Опис позиције | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |
| 1 | Укупно припремни радови |  |
| 2 | Укупно земљани радови |  |
| 3 | Укупно грађевински радови |  |
| 4 | Укупно фекална канализација |  |
| 5 | Укупно водовод |  |
| 6 | Укупно санитарни водовод и прибор |  |
| УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ | |  |
| ПДВ | |  |
| УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ СА ПДВ-ом | |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Опис позиције | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |
| 1 | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| 2 | УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |
| 3 | УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБРАЧУНАТ ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***XII*. *ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дајем следећу

(назив понуђача)

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача)

испуњава **обавезне услове дефинисане** конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима***, број 4/18, односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | МП | Потпис овлашћеног лица подизвођача  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

*Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.*

***XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дајем следећу

(назив понуђача)

**И З Ј А В У**

Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | МП | Потпис овлашћеног лица подизвођача  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

*Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.*

***XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *назив понуђача*

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) , дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_при састављању понуде за јавну набавку *назив понуђача*

***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.*** бр. ***4/18***, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, испуњава **додатне услове** дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.***, број 4/18 , односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

**1. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:**

1. да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи **од15.000.000,00 динара;**
2. да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда **није био неликвидан**.
3. да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од **најмање10.000.000,00 динара**без пореза на додату вредност a који се односе на извођење,грађевинских и грађевинско занатских радова, на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње(стамбени, стамбено послови, послови и јавни објекти).

**2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом**:

1. Да располаже минимално захтеваном опремом:

**Врста Количина**

Доставно возило комада 1

Кран носивости до 5 т комада 1

Камион сандучар или кипер комада 1

Скела цеваста или рамовска 250 м2

1. да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца:

- најмање **15** извршилаца,

- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **400** или **401** или **410** или **411** или **800**-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **450**који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **413** који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.*

***XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА***

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје

(назив понуђача)

**И З Ј А В У**

**О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,обавезује да

(назив понуђача)

ће, уколико у поступку јавне набавке радова ***на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима*** буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити,оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
|  |  |  |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.***

*Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.*

***XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ***

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје следећу

(назив понуђача)

**И З Ј А В У**

**О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| За Наручиоца: |  | М.П. |
|  | (п о т п и с) |  |

***Напомена:****Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник групе понуђача и предтставник Наручиоца.*

*Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.*

***XVIII. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ***

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(пун назив и седиште), ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке), издаје

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара(и словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), односно у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења **за озбиљност понуде**.

Издата Бланко соло меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може се поднети на наплату до истека рока од 6**0 (шездесет) дана од дана отварања понуда,** уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив дужника), као дужник након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, а ако му је додељен уговор о јавној набавци, ако не потпише тај уговор, не поднесе бланко соло меницу за добро извршење посла у року који је за то одређен Конкурсном документацијом и Уговором, односно не достави Наручиоцу полису осигурања за извођење радова који су предмет Уговора и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица у року који је за то одређен Конкурсном документацијом и Уговором.

Овлашћујемо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току њеног важења дође до: промена лица овлашћених за заступање дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

**Прилог: - картон депонованих потписа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум издавања овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

***XIX. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – 0ВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА***

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(пун назив и седиште), ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке), издаје

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (и словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по Уговору о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора) бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла**  у вредности од **10% од укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а**, уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник уговорене радове не изводи у складу са Уговором, односно да је дужник, као извођач радова, приликом извођења радова нанео штету наручиоцу или трећем лицу..

Издата Бланко соло меница серијски број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код извођача радова-дужника) тј. најкасније до истека рока који је **30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорених радова,**  с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Овлашћујемо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Пун назив и седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

**Прилог: - картон депонованих потписа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум издавања овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

***XX. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА –ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ, ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ***

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(пун назив и седиште), ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке), издаје

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (и словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по Уговору о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора) бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за **отклањање недостатака у гарантном року, односно** у висини од **5%** од укупне вредности уговорених радова без ПДВ-а**,**  уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник не изврши обавезу отклањања евентуалних грешака у предвиђеном гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код извођача радова-дужника) тј. у року који је 5 (пет) дана дужи од истека уговореног гарантног рока.

Овлашћујемо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

**Прилог: - картон депонованих потписа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум издавања овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

***XXI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ***

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.Бр. | Врста и тип | Количина | Година произво-дње | Облик поседовања  (својина, закуп, лизинг) и садашња вредност | Напомена |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена: *Овај образац потписујеПонуђач, односноуколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача***

***XXII. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ***

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изјављујем да сам у претходном периоду од \_\_\_\_\_\_\_\_година, реализовао или учествовао у реализацији уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. | Назив уговора  (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност  (динара без ПДВ-а) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Збир вредности реализованих уговора: динара без ПДВ-а.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена: *Овај образацпотписује Понуђач, односноуколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача***

## XXIII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

***-подноси се на захтев Наручиоца-***

**Назив наручиоца:**

**Седиште наручиоца:**

**Матични број:**

**ПИБ:**

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

**ПОТВРДУ**

Да је понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**квалитетно** и **у уговореном року** извршио следеће радове:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (навести врсту радова),у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а),а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_ . \_\_\_. \_\_\_\_\_. године.

Датум почетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум завршетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести у ком облику је изводио радове: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лиценаручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност.*

***Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца.***