Република Србија

Општина Рача

Број: 404-16/18-III-01

Дана: 20.02.2018. године

Рача

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

Дана 16.02.2018. године достављено је питање понуђача за јавну набавку - Реконструкција и адаптација постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи број 5/18 :

**Питање гласи:**

У вези са ЈН5/18 реконструкција и адаптација постојеће канализационе ЦС на главном колектору ДН 400 у рачи имамо следеће нејасноће па Вас молимо да кроз појашњење дате одговор како би понуђачи могли да дају што квалитетније понуде:

1. Позиција 4.5 Набавка и монтажа Прохромски лук Ф 159-У позицији није наведена дебљина цеви па Вас молимо да поајаснитекоја је дебљина цеви
2. Позиција 4.6. Набавка и монтажа Прохромски Т комад Ф159-Исто питање као претходно
3. Позиција 4.9. Табласта устава У опису ове позиције да је материјал конструкције прохром међутим нигде се не наводи који прохром ( АИСИ 304, АИСИ 304Л, АИСИ 316, АИСИ316Л) Молимо да се појасни који материјал се користи за израду табласте уставе
4. Позиција 4.10.Молимо дефинишите квалитет прохромског челика
5. Позиција 4.12 Молимо дефинишите квалитет прохромског челика
6. Позиција 4.13 Молимо дефинишите квалитет прохромског челика

Одговор Гласи

**Позиција 4.5-** У позицији 4.8 је наведена дељина цевовода Ф159Џ3,00 мм. Дебљину лика пролагодити овој дебљини цеви, тј дебљина цеви је 3мм

**Позиција 4.6.** У позицији 4.8 је наведена дељина цевовода Ф159Џ3,00 мм. Дебљину лика пролагодити овој дебљини цеви, тј дебљина цеви је 3мм

**Позиција 4.9** Материјал за уставу кавлитета AISI 304

**Позиција 4.10.** Материјал за уставу кавлитета AISI 304

**Позиција 4.12.** Материјал за уставу кавлитета AISI 304

**Позиција 4.13.** Материјал за уставу кавлитета AISI 304