РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 404-61/2019-III-01

Дана: 28.08.2019  године

Рача

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Понуђач је дана 28.08.2019 године поставио следећe питањe:

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.15/19

ПИТАЊЕ 1

Предмер радова, страна 67

| Поз 14 | Пажљива демонатажа прозора заједно са штоком. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду прозора – већих од 2,00 м2 | ком ком | 11 39 |
| --- | --- | --- | --- |

Молимо за појашњење, која количина је у питању?

ПИТАЊЕ 2

Предмер радова, страна 10

У рекапитулацији радова не постоји ставка фасадерски радови, који су обухваћени предмером на странама 105 и 106, као засебна целина

Б – ЗАНАТСКИ РАДОВИ

VII – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА РАДОВИ

VIII –БРАВАСКИ РАДОВИ

IX – ЛИМАРСКИ РАДОВИ

X – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

XI – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

XII – МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

XIII – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Б – УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (VII-XV)ДИНАРА

Нејасно је како попунити табелу и коју вредност уписати за Б – УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (VII-XV)ДИНАРА:

Молимо да додате ову групу радова у рекапитулацију.

ОДГОВОР 1

| Поз 14 | Пажљива демонатажа прозора заједно са штоком. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду прозора – већих од 2,00 м2 | ком | 39 |
| --- | --- | --- | --- |

ОДГОВОР 2

Додају се фасадерски радови, тако да сада гласи:

Б – ЗАНАТСКИ РАДОВИ

VIII – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА РАДОВИ

IX –БРАВАСКИ РАДОВИ

X – ЛИМАРСКИ РАДОВИ

XI – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

XII – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

XIII – МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

XIV– ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

XV – ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Б – УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (VIII-XV)ДИНАРА

Наручилац прилаже измењену конкурсну документацију број 1

Службеник за јавне набавке

Стевановић Јелена