РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 404-59/2019-III-01

Дана: 08.08.2019  године

Р а ч а

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Понуђач је дана 05.08.2019 године поставио следећа питања

ПИТАЊЕ:

Молимо Наручиоца да објави  шеме нове ограде степеништа, пошто шемама браварије под ознаком број 29 није приказана ограда степеништа

Наручилац даје следећа појашњења

ОДГОВОР:

Шема нове ограде степеништа није дата шемама браварије, дата је у пројекту архитектуре у пресеку А14,  док се дужина ограде мора утврдити на лицу места. Понуђач може извршити увид у пројектну документацију и на тај начин утврдити све недостајуће шеме .Наручилац није у могућности да објави наведену шему због обимности шема

Службеник за јавне набавке

Стевановић Јелена