РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 404-59/2019-III-01

Дана: 15.08.2019  године

Р а ч а

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Понуђач је дана 15.08.2019 године поставио следећe питањe

Молим Вас за појашњење позиције 7 у делу “Котларница” у оквиру предмера за Дом здравља-Раца за машинске инсталације.

Дати описи нису одговарајући за тражену позицију.Експанзиона посуда нема наведене карактеристике, већ се оне вероватно односе на нешто друго.

| 7 | Isporuka i montaža ekspanzione posude ELBI ili sl. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN32NP6 | kom. | 3 |
|  | DN40NP6 | kom. | 5 |
|  | DN50NP6 | kom. | 10 |

Одговор

Позиција гласи:

| 7 | Isporuka i montaža ventila loptastog |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN32NP6 | kom. | 3 |
|  | DN40NP6 | kom. | 5 |
|  | DN50NP6 | kom. | 10 |

Из наведеног  разлога Наручилац мења конкурсну документацију на страни 292 oд 341 и прилаже измењену конкурсну документацији број 3