

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 404-59/2019-III-01

Дана: 15.08.2019 године

Р а ч а

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

Понуђач је дана 13.08.2019 године поставио следећe питањe

На питање потенцијалног понуђача да приближније одреди које позиције треба да буду опремљене ролетнама, венецијанерима, као и потребан број стакала на прозорима и вратима“ Дали сте одговор“На свим прозорима предвиђено је троструко стакло, ролетне и венецијанери, клупица и остало из описа. На вратима која су застакљена нема потребе постављати ролетне, само венецијанере“

Позиција 16.4 Тракасте завесе из предмера и предрачуна захтева се уградња тракастих завеса на свим канцеларијама и ординацијама

1. Да ли прозори на канцеларијама и ординацијама треба да буду опремљени ролетнама, венецијанер завесама и тракастим завесама?
2. Да ли нудити ролетну са унутрашњом или спољашњом кутијом?
3. Да ли застакљене преграде нудити са венецијанер завесом?

ОДГОВОР: Одговори на постављена питања су у позицијама предмера и предрачуна код столарских и браварских радова у измењеној конкурсној документацији.

Наручилац мења конкурсну документацију на тај начин што прилаже у документацији измењене шеме столарије ( стране од 16-59 од 341) и део документације у делу предмера и предрачуна који се односи на столарске и браварске радове(страна 179-194 од 341 ), на тај начин што додаје који врата и прозори треба да буду опремљени ролетнама, венецијанерима и тракастим завесама. Наручилац прилаже измењену конкурсну документацију-број 3