

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 404-59/2019-III-01

Дана: 06.08.2019 године

Р а ч а

Понуђач је дана 05.08.2019 године поставио следећа питања

**Питање 1.** Архитектонско грађевински радови – Демонтаже И рушења ПОС 2.1 јединица мере дата паушално а количина 3.500,00 (косе се количина И јединица мере, шта је исправно

**Одговор1. :**Исправно паушално, грешком уписано 3500 хиљадa

**Питање 2.** Бетонски И Зидарски радови су нумерисани истим бројем 4. Потребно појаснити нумерисање.

**Одговор 2.** Бетонски радови су број 4, а зидарски број 5 грешка у нумерацији,

Исправно је да, иде 4 бетонски радови, 5-зидарски радови , што даље помера нумерацију .....закључно са бројем 16

**Питање 3**.Архитектонско грађевински радови – Браварски радови И челична конструкција ПОС 12.9. нема уписану јединицу мере нити количину. Појаснити позицију.

**Одговор 3**. Позиција 12.9 нема количину, наведена позиција је само опис а даље на позицијама су дате количине 12.10 .... према новој нумерацији то је позиција 13.9

**Питање 4.** У Рекапитулацији архитектонско-грађевинских радова изостављени ЗЕМЉАНИ РАДОВИ.

**Одговор 4.Земљани радови постоје и додају се у рекапитулацију**

**Питање 6** ВИК - У изради спољашње водоводне инсталације два пута се појављује позиција под редним бројем 22. Појаснити нумерисање.

**Одговор 6** Техничком грешком уписан два пута број 22 иначе су у питању две различите позиције, што значи да позиције настављају даљим редом 22,23,...

**Питање 7** Електро радови - Светиљке су наведене без јединице мере И броја комада. Потребно додати недостајуће податке.

**Одговор 7.** На почетку предмера дата је уводна напомена -детаљан опис пет типова светиљки означених као тип С1,тип С2;тип С3;тип С4 и тип С5.(ту нема јед.мере и количина)

У оквиру дела VIII СВЕТИЉКЕ дате су позиције од 8.1 до 8.5 у којима су дате јед.мере и количине за свих пет типова светиљке

-**Питање 8.** Електро радови - Громобранска инсталација - редни бројеви на позицијама су поновљени на 2.10 а недостаје позиција са ознаком 2.2, потребно појаснити нумерације.

**Одговор 8:**Грешком су нумерисане позиције (прескочен је редни број 2.2).Исправно је да позиције иду редом 2.1; 2.2; 2.3..........закључно са 2.11.Значи укупно има 11 позиција са припадајућим описима.

**Питање 9.** У рекапитулацији електро радова недостају светиљке.

**Одговор 9:** На крају предмера дата је рекапитулација која има четири позиције:

-I Демонтажа старе електричне инсталације

-II Електроенергетска инсталација

-III Громобранска инсталација

-IV Разни радови

У оквиру -II Електроенергетска инсталација садржане су у и светиљке ,имајући у виду појашњење у питању 8.

**Наручилац прилаже измењену конкурсну документацију, због промене које захтевају питања које је поставио понуђач, а односе се на нумерацију и додавање земљаних радова у рекапитулацији код архитектонско грађевинских радова и количине на позицији 2.1 у архитектонско грађевинским радовима.**