

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 404-59/2019-III-01

Дана: 05.08.2019 године

Р а ч а

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

**ПИТАЊЕ:**

На страницама 129/289 и 136/289 Конкурсне документације у делу XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ позицијама 1.14 ПВЦ ВРАТА И ПРОЗОРИ и 12.9 ПРОЗОРИ И ВРАТА ОД АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОФИЛА, захтева се Оков, механизам за отварање ролетна (где су предвиђене),завесе солбанк, улазе у цену позиције и да „стакла треба да буду трострука “ Приложеним шемама столарије и браварије није дефинисано које позиције треба да буду опремљене, ролетнама ,венецијанером, завесом, такође се шемама столарије и браварије захтева двоструко стакло.

Молимо Наручиоца да усагласи предмер радова са приложеним шемама, односно приближније одреди које позиције треба да буду опремљене ролетнама, венецијанерима, као и потреба број стакала на прозорима и вратима.

**ОДГОВОР:**

На свим прозорима предвиђено је троструко стакло, ролетне и венецијанери, клупица и остало из описа .На вратима која су застакљена нема потебе постављати ролетне, само венецијанере.

Службеник за јавне набавке

Стевановић Јелена