Прилог 4 
Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )
За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности 
1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Ова мера се реализује на основу : Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи а радови се изводе према идејном пројекту;

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

Ова мера се реализује на основу Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи а радови се изводе према идејном пројекту;
3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице
Ова мера се реализује на основу Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи а радови се изводе према идејном пројекту;
4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас,  
Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу извођења радова на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи а радови се изводе према Идејном пројекту за уградњу унутрашње гасне инсталације и распоред гасних потрошача;
5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

Ова мера се реализује на основу: Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи а радови се изводе према идејном пројекту;
6) уградња топлотних пумпи.

Ова мера се реализује на основу Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи а радови се изводе према идејном пројекту;
7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

Ова мера се реализује на основу:

· Уколико се у оквиру ове мере врши замена постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, без повећања капацитета, није потребно прибављати акте надлежног органа ;
· Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује нова цевна мрежа, грејна тела и пратећи прибор, мера се релаизује на оцнову Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према идејном пројекту.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

Ова мера се реализује на основу Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи а радови се изводе према идејном пројекту;
НАПОМЕНА: Када се на било који начин (реконструкцијом, адаптацијом, санацијом и енергетском санацијом) унапређују енергетска својства зграде и/или њених техничких система, у складу са чланом 87. (прилог 13) Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршењеа контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник РС“, бр. 96/2023), неопходно је да се уз захтев за издавање Решења о одобрењу радова из члана 145. Закона о планирања и изградњи, приложи следећа техничка документација:
За реконструкцију:

· Идејни пројекат архитектуре, односно пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекта, односно део објекта који је обухваћен радовима,

· Идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радове који се изводе,

· Елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Елаборат енергетске ефикасности за ново пројектовано стање ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система).
За адаптацију :

· Идејни пројекат архитектуре, односно пројекат којим се одређује објекат у простору, са приказом стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекта, односно део објекта који је обухваћен радовима, са архитектонском основом са приказом руши се, зида се, за простор обухваћен радовима, уколико се такви радови врше,

· Идејни пројекти по областима, у зависности од врсте радове који се изводе,

· Елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Елаборат енергетске ефикасности за ново пројектовано стање ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система).

За санацију:
· Технички опис и попис радова

· Приказ стања које је које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта/или инсталација на којима се врши санација,
· Идејни пројекат санације конструкције, уколико се врши санација конструктивних елемента елемената, односно други идејни пројекат санације, у зависности од врсте радова који се изводе,

· Елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Елаборат енергетске ефикасности за ново пројектовано стање ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система).

За извођење радова на постојећем објекту као и порпавку или замену уређаја, постројења, опреме и инсталација истог или мањег капацитета, односно смањења потрошње свих врста енергије применом техничких мера и стандарда на постојећим елементима зграде, уређајима, постројењима и опреми а којима се не утиче на безбедност суседних објекта, саобраћаја не утиче на заштиту од пожара и заштиту животне средине али којима може да се мења спољњи изглед уз потребне сагласности, у циљу повећања енергетске ефикасности односно унапређења енергетских својстава (енергетска санације) зграде: 
· Приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекта, односно део објекта који је обухваћен радовима са означеним елементима односнои деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација
· Елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Елаборат енергетске ефикасности за ново пројектовано стање ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система),

· Сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности ( уколико су на било који начин унапређена енергетска својства зграде и система).

